## Catálogo
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | LICITACIÓN PÚBLICA No.
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | DOPI-MUN-CUSMAX-EP-LP-101-2022
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de San Juan de Ocotán en las confluencias de las calles Independencia / Juárez y obra complementaria, Municipio de Zapopan Jalisco. |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE-1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de San Juan de Ocotán en las confluencias de las calles Independencia / Juárez y obra complementaria, Municipio de Zapopan Jalisco.
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
DOPI-001 | DESMONTAJE DE HERRERÍA EN JARDINERAS EXISTENTES DE 0.40 A 1.50 M DE ALTURA A BASE DE SOLERAS Y TUBULARES CUADRADOS, SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES, DEMOLICIÓN DE ANCLAS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 622.83 |  |  | 0
DOPI-002 | DESMONTAJE DE BOLARDO DE ACERO EXISTENTE SIN RECUPERACION, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE BASE DE CONCRETO, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN A BANCO DE OBRA Y ACARREO Y ALMACENAMIENTO DEL BOLARDO AL SITIO QUE DETERMINE LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-003 | DESMONTAJE Y RETIRO DE BANCAS EXISTENTES ELABORADAS A BASE DE HERRERÍA, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE DADOS DE CONCRETO, ACARREOS HACÍA ALMACÉN DE LA OBRA Y POSTERIOR RETIRO FUERA DE LA OBRA DONDE INDIQUE SUPERVISOR, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-004 | DEMOLICIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA POR MEDIOS MECÁNICOS DE HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: ACOPIO DE LOS MATERIALES PARA SU POSTERIOR RETIRO, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M3 | 298.63 |  |  | 0
DOPI-005 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE MURO DE LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK A SOGA Y/O TEZÓN, EN LÍMITE DE PROPIEDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE DALAS, CADENAS Y CASTILLOS, RECUBRIMIENTOS, APLANADOS, MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. | M3 | 90.25 |  |  | 0
DOPI-006 | DEMOLICIÓN MECÁNICA DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES DE CONCRETO ARMADO, INCLUYE: CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 2.54 |  |  | 0
DOPI-007 | DEMOLICIÓN DE ADOQUÍN SIN RECUPERACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE 8 CM A 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 3516.17 |  |  | 0
DOPI-008 | DEMOLICIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA SOBRE BASE DE EMPEDRADO TRADICIONAL, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: DEMOLICIÓN DE ASFALTO Y EMPEDRADO TRADICIONAL, ACARREO LIBRE AL BANCO UBICADO EN OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 5.75 |  |  | 0
DOPI-009 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 5.75 |  |  | 0
DOPI-010 | DEMOLICIÓN DE GUARNICIÓN TIPO "I" O TIPO "L" POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: CORTE CON DISCO DE DIAMANTE PARA DELIMITAR ÁREAS, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 16.52 |  |  | 0
DOPI-011 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 771.06 |  |  | 0
DOPI-012 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 13108.02 |  |  | 0
B | REHABILITACIÓN DE EXPLANADA |  | 0 |  |  | 0
B.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  | 0 |  |  | 0
DOPI-013 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 3339.18 |  |  | 0
DOPI-014 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 667.84 |  |  | 0
DOPI-015 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 3339.18 |  |  | 0
DOPI-016 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 95% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 667.84 |  |  | 0
DOPI-017 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 667.84 |  |  | 0
DOPI-018 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 11353.28 |  |  | 0
B.2 | EXPLANADA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-019 | RELLENO FLUIDO PREMEZCLADO F'C=40 KG/CM2 TIRO DIRECTO, INCLUYE: SUMINISTRO, DESPERDICIOS, COLADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO | M3 | 229.66 |  |  | 0
DOPI-020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA DE COLOR ROJO SANGRE DE PICHÓN DE 0.10 X 0.35 M Y ESPESOR VARIABLE DE 3 A 5 CM, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO ARENA PROP. 1:3 CON UN ESPESOR TOTAL MÁXIMO DE 10 CM, COLOCADO A HUESO, DISEÑO DE ACOMODO EN TAPETES DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACIÓN, ACOMODO, REMATES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 2870.78 |  |  | 0
DOPI-021 | JUNTEADO DE PIEDRA DE COLOR ROJO SANGRE DE PICHÓN DE 0.10 X 0.35 M Y ESPESOR VARIABLE DE 3 A 5 CM CON JUNTEADOR SIN ARENA CON RENDIMIENTO DE 4 M2 P/SACO DE 5 KG, COLOR DE ACUERDO A PROYECTO O SIMILAR A LA PIEDRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 2870.78 |  |  | 0
DOPI-022 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA CONCRETO, CON RENDIMIENTO DE 5 M2/L. INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 2870.78 |  |  | 0
DOPI-023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON AGREGADO INTEGRAL DE GRANO DE MÁRMOL BLANCO DEL NO. 3 (5.00 KG/M2), DE 10 CM DE ESPESOR, ACABADO LAVADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 468.4 |  |  | 0
DOPI-024 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA. | M | 155.5 |  |  | 0
DOPI-025 | GUARNICIÓN TIPO "L" EN SECCIÓN 35-20X45 Y CORONA DE 15 CM DE ALTURA POR 12X15 CM, DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2., T.M.A. 19 MM., R.N., INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 89.82 |  |  | 0
DOPI-026 | LOSA DE AJUSTE EN SECCIÓN 45 X 20 CM DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N, PREMEZCLADO, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, DESPERDICIOS, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 59.89 |  |  | 0
DOPI-027 | GUARNICIÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15X35 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N., ACABADO APARENTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 7.58 |  |  | 0
DOPI-028 | CENEFA DE 10 CM DE ESPESOR A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 200 KG/CM2, R. N., T.M.A.19 MM, TIRO DIRECTO, COLOR NEGRO INTEGRADO AL 4%, Y ACABADO ESTAMPADO TIPO PIEL DE ELEFANTE, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, DESMOLDANTE, BARNIZ, CURADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 74.63 |  |  | 0
C | JARDINERAS |  | 0 |  |  | 0
C.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  | 0 |  |  | 0
DOPI-029 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1381.39 |  |  | 0
DOPI-030 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 130.71 |  |  | 0
DOPI-031 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS DE SUELO-CEMENTO, A BASE DE MATERIAL DE BANCO, EN PROPORCIÓN DE 10:1, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M, PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS.) | M3 | 41.42 |  |  | 0
DOPI-032 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 130.71 |  |  | 0
DOPI-033 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 2222.07 |  |  | 0
C.2 | JARDINERAS CON BANCA DE CONCRETO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-034 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 289.74 |  |  | 0
DOPI-035 | CIMIENTO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M3 | 28.33 |  |  | 0
DOPI-036 | MURO DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA BRAZA, ACABADO A UNA CARA APARENTE, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:3, A UNA ALTURA DE 0.00 M A 3.00 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, SELECCIÓN Y ACOMODO DE LA PIEDRA, ELABORACIÓN DE MORTERO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 35.41 |  |  | 0
DOPI-037 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 7785.93 |  |  | 0
DOPI-038 | CIMBRA EN ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 15.05 |  |  | 0
DOPI-039 | CIMBRA PARA MUROS DE CONCRETO, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 447.24 |  |  | 0
DOPI-040 | CIMBRA PARA MUROS DE CONCRETO, ACABADO APARENTE A BASE DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, CHAFLANES, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 439.71 |  |  | 0
DOPI-041 | CIMBRA PARA LOSA DE CONCRETO DE BANCA DE JARDINERAS, ACABADO APARENTE A BASE DE MADERA, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, CHAFLANES, DESCIMBRADO, LIMPIEZA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 104.34 |  |  | 0
DOPI-042 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 19 MM DE ALTA INTENSIDAD COLOR NARANJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 125.03 |  |  | 0
DOPI-043 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE ACERO GALVANIZADO CON MEDIDAS DE 15 X 15 X 8 CM PARA EMPOTRAR LUMINARIA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 20 |  |  | 0
DOPI-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CAJA TIPO CHALUPA DE ACERO GALVANIZADO CON MEDIDAS DE 20 X 15 X 8 CM, CON TAPA CIEGA, EMPOTRADA EN MURO DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 20 |  |  | 0
DOPI-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, REV. 14, R.N., T.M.A. 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 17.7 |  |  | 0
DOPI-046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO BOMBEABLE F'C= 250 KG/CM2, T.M.A. 3/4", R.N., REV. 14, EN MUROS, INCLUYE: HERRAMIENTA, BOMBA, ACARREOS, DESPERDICIOS, COLADO, VIBRADO, CURADO, MATERIALES, PRUEBAS DE LABORATORIO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 37.53 |  |  | 0
DOPI-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, REV. 14, R.N., T.M.A. 19 MM, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, PRUEBAS DE LABORATORIO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 135.59 |  |  | 0
DOPI-048 | CENEFA DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/CM2 CON AGREGADO INTEGRAL DE GRANO DE MÁRMOL BLANCO DEL NO. 3 (5.00 KG/M2), DE 20 CM DE ANCHO POR 10 CM DE ESPESOR, ACABADO LAVADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 302.01 |  |  | 0
DOPI-049 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DENTELLÓN TIPO "I" EN SECCIÓN 15X20 CM DE ALTURA A BASE DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2, T.M.A. 19 MM, R.N., ACABADO COMÚN, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, COLADO, MATERIALES, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 34.97 |  |  | 0
DOPI-050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA PARA DELIMITAR JARDINERA A BASE DE ACERO DE 1/4", CORONADA CON REDONDO LISO # 4, FIJADA A PISO DE CONCRETO CON 1 VARILLA DEL #3 DE 12 CM DE LARGO A CADA 100 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, ACABADO EN ESMALTE 100 DE COMEX COLOR NEGRO MATE, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | KG | 354.83 |  |  | 0
DOPI-051 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE HERRERÍA PARA FABRICACIÓN DE BARANDAL PARA JARDINERA, SEGÚN DISEÑO, A BASE DE SOLERAS DE 2” X 1/8", CON PLACAS DE SOLERA DE 3” X 1/4” Y ANCLAS DE SOLERA DE 1”X1/8”, REPARTIDAS A CADA 35 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, AJUSTES, NIVELADO, UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 1078.29 |  |  | 0
DOPI-052 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 MATE COMEX O SIMILAR, CUALQUIER COLOR, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILÉSIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1078.29 |  |  | 0
DOPI-053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ALCORQUE MODELO ART321 – ARBOTTURA O SIMILAR, CON MEDIDAS DE 1.20 X 1.20 M Y ABERTURA DE 0.54 M DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
C.3 | ÁREAS VERDES |  | 0 |  |  | 0
DOPI-054 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 207.43 |  |  | 0
DOPI-055 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL TABACHÍN (DELONIX REGIA) DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 10 |  |  | 0
DOPI-056 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL ARRAYÁN (PSIDIUM SATORIANUN) DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-057 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE ÁRBOL MAGNOLIA BLANCA DE 2.00 M A 2.50 M DE ALTURA A PARTIR N.P.T., MÍNIMO DE 1 1/2" DE DIÁMETRO BASAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 6 |  |  | 0
DOPI-058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PASTO EN ROLLO TIPO TAPETE, INCLUYE: CAPA DE TIERRA VEGETAL DE 10 CM DE ESPESOR, TENDIDO, ACARREO, ACOMODO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 76.19 |  |  | 0
DOPI-059 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA SALVIA AZUL (SALVIA FARINACEA) DE HASTA 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 700 |  |  | 0
DOPI-060 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA WEDELIA DE 15 A 20 CM DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 3080 |  |  | 0
DOPI-061 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE PLANTA XANADÚ DE 20 A 40 CM DE ALTURA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 662 |  |  | 0
DOPI-062 | SUMINISTRO Y PLANTACIÓN DE MANTO DE EVA DE HASTA 40 CM DE ALTURA PROMEDIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 428 |  |  | 0
D | ASTA BANDERA |  | 0 |  |  | 0
D.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  | 0 |  |  | 0
DOPI-063 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.78 |  |  | 0
DOPI-064 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 30.62 |  |  | 0
DOPI-065 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.78 |  |  | 0
DOPI-066 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 25.68 |  |  | 0
DOPI-067 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 30.62 |  |  | 0
DOPI-068 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 520.54 |  |  | 0
D.2 | CIMENTACIÓN |  | 0 |  |  | 0
DOPI-069 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 11.78 |  |  | 0
DOPI-070 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1011.07 |  |  | 0
DOPI-071 | CIMBRA EN ZAPATAS Y DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 15.66 |  |  | 0
DOPI-072 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE ANCLA DE ACERO A-36 A BASE DE REDONDO LISO DE 1" DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 1.20 M CON ROSCA EN LA PARTE SUPERIOR DE 15 CM Y ESCUADRA EN LA PARTE INFERIOR DE 15 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, TUERCAS HEXAGONALES DE 1" ESTRUCTURALES PESADA GRADO 5 CON RONDANA PLANA, CORTES, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
DOPI-073 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO A-36 DE 65 X 65 CM Y 1 1/4" (251.92 KG/M2), INCLUYE: HERRAMIENTA, 12 PERFORACIONES PARA COLOCAR ANCLAS DE 1", TRAZO, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, FIJACIÓN, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-074 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 19 MM R.N., EN CIMENTACIÓN, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6.62 |  |  | 0
DOPI-075 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA A BASE DE GROUT NO METÁLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 0.02 |  |  | 0
D.3 | ESTRUCTURA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-076 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL RECTO DE 18" X 1.112 MM CEDULA 30 OC (122.25 KG/M), INCLUYE: HERRAMIENTA, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, FONDO PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, GRÚA ARTICULADA, CARGA, TRASLADO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 843.53 |  |  | 0
DOPI-077 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL RECTO DE 16" X 0.952 MM CEDULA 30E (93.13 KG/M), INCLUYE: HERRAMIENTA, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, FONDO PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, GRÚA ARTICULADA, CARGA, TRASLADO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 481.95 |  |  | 0
DOPI-078 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL RECTO DE 14" X 0.952 MM CEDULA 30E (81.21 KG/M), INCLUYE: HERRAMIENTA, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, FONDO PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, GRÚA ARTICULADA, CARGA, TRASLADO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 420.26 |  |  | 0
DOPI-079 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE CARTABONES CON PLACA DE ACERO A-36 DE 10 X 10 CM X 1/2" DE ESPESOR, INCLUYE: HERRAMIENTA , CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURA, PINTURA PRIMER ANTICORROSIVO Y ACABADO ALQUIDALICO COLOR BLANCO EN 3 MILÉSIMAS DE ESPESOR, TRASLADO DE MATERIALES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 12 |  |  | 0
DOPI-080 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO A-36 PARA CONEXIONES DE ASTA BANDERA, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 108.4 |  |  | 0
DOPI-081 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 MATE COMEX O SIMILAR, CUALQUIER COLOR, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILÉSIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 1854.14 |  |  | 0
E | LÍNEA PLUVIAL |  | 0 |  |  | 0
E.1 | LÍNEA PRINCIPAL |  | 0 |  |  | 0
DOPI-082 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 172.91 |  |  | 0
DOPI-083 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 146.98 |  |  | 0
DOPI-084 | CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 14.69 |  |  | 0
DOPI-085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 10" SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 115.4 |  |  | 0
DOPI-086 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 8" SERIE 20, INCLUYE: HERRAMIENTA, PRUEBA HIDROSTÁTICA, CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 17.22 |  |  | 0
DOPI-087 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. PARA ALCANTARILLADO DIÁMETRO DE 6" SERIE 20, INCLUYE: MATERIALES NECESARIOS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y PRUEBA HIDROSTÁTICA. | M | 12.4 |  |  | 0
DOPI-088 | RELLENO ACOSTILLADO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO MANUALMENTE EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS Y ACARREOS. | M3 | 72.89 |  |  | 0
DOPI-089 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 37.59 |  |  | 0
DOPI-090 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 25.07 |  |  | 0
DOPI-091 | REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 0.50 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE COLOR GRIS, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO, LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO INTERIOR DE 1.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-092 | REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 0.75 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 1 1/2" X 1/4" DE ESPESOR, TAPA DE CONCRETO POLIMERICO DE 50 CM X 50 CM CON SUPERFICIE ANTIDERRAPANTE COLOR GRIS, LOGOTIPO DE ZAPOPAN Y JALADERA TIPO PERNO, LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO INTERIOR DE 1.50 CM CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 CON IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL A RAZÓN DE 0.20 KG/M2, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-093 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POZO DE ABSORCIÓN DE 10.00 M DE PROFUNDIDAD X 2.16 M DE DIÁMETRO, EN MATERIAL TIPO II ESTABLE, INCLUYE: HERRAMIENTA, TUBERÍA PREFABRICADA A BASE DE CONCRETO ARMADO DE 96 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 80 CM DE DIÁMETRO INTERIOR, CON 130 ORIFICIOS DE 1 1/4" EN TUBERÍA FILTRANTE, ESCALONES DE ACERO EN TUBERÍA,, LOSA CONICA DE CONCRETO ARMADO DE 96 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 CM DE ESPESOR, BASE DE CONCRETO ARMADO DE 96 CM DE DIÁMETRO EXTERIOR Y 10 CM DE ESPESOR, TELA GEOTEXTIL EN ADEME Y PERFORACIÓN , FILTRO DE GRAVA LATERAL EN ÁREA FILTRANTE, DEMOLICIONES, REPOSICIÓN DE MATERIAL, ARMADO CON VARILLA DE 1/2" EN DIAMANTE, TRAZO Y NIVELACIÓN, RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-094 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BROCAL Y TAPA CON "ESCUDO" DEL GOBIERNO DE ZAPOPAN, FABRICADO A BASE DE HIERRO DÚCTIL DE 0.60 M DE DIÁMETRO TIPO PESADO DE 130 KG PARA POZO DE VISITA. INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, NIVELACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-095 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 74.09 |  |  | 0
DOPI-096 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 1259.53 |  |  | 0
E.2 | CANALETA PLUVIAL |  | 0 |  |  | 0
DOPI-097 | PLANTILLA DE 5 CM DE ESPESOR DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F´C=100 KG/CM2, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 10.8 |  |  | 0
DOPI-098 | CONSTRUCCIÓN DE CANALETA DE CONCRETO HECHO EN OBRA F´C= 150 KG/CM2 ADICIONADA CON FIBRA DE POLIPROPILENO DE 140 GR/M3, MEDIDAS INTERIORES DE CANALETA DE 25 CM DE ANCHO Y 20 A 30 CM DE ALTURA PROMEDIO, ESPESOR DE MUROS DE 10 CM, ESPESOR DE PISO DE CANALETA DE 10 CM, ACABADO INTERIOR SEMIPULIDO, CON REJILLA TIPO IRVING ESTÁNDAR IS-01 DE 1" X 3/16" (PINTADO EN NEGRO) O SIMILAR, CONTRA MARCO A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8", ANCLAS A BASE DE ÁNGULO DE 1 1/4" X 1/8" DE 10 CM DE LARGO @ 60 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, COLADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, SOLDADURAS, MATERIALES DE CONSUMO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 24 |  |  | 0
F | SISTEMA DE RIEGO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-099 | TRAZO Y NIVELACIÓN PARA LÍNEAS DE AGUA POTABLE, INCLUYE: EQUIPO DE TOPOGRAFÍA, MATERIALES PARA SEÑALAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 269.08 |  |  | 0
DOPI-100 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 75.59 |  |  | 0
DOPI-101 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO AL 95% DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 75.59 |  |  | 0
DOPI-102 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, COPLES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ACARREOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | M | 269.08 |  |  | 0
DOPI-103 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO DE CPVC DE 1/2" DE DIÁMETRO (45°- 90°), INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ACARREOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
DOPI-104 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TEE DE CPVC DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ACARREOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
DOPI-105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CRUZ DE CPVC DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ACARREOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
DOPI-106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ, MODELO 18NC.13 URREA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 7 |  |  | 0
DOPI-107 | REGISTRO HIDRÁULICO, FORJADO DE 45 CM X 45 CM Y HASTA 65 CM DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON TABIQUE ROJO RECOCIDO 6X12X24 CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20 CM A BASE DE CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON MUESCA NEGATIVO PARA SENTAR MARCO DE TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 3" X 3" X 3/16" ANCLADO A DALA DE CERRAMIENTO CON VARILLA DEL #3 A CADA 15 CM PARA MARCO Y CONTRAMARCO A BASE DE ÁNGULO DE 2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" ARMADO CON VARILLAS DEL #3 A CADA 10 CM EN AMBOS SENTIDOS, TAPA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2. T.M.A. 19 MM DE 8 CM DE ESPESOR CON MANIJA DE 20 CM DE LARGA A BASE DE REDONDO DE 7/16" CON RONDANA, TUERCA Y CONTRATUERCA HEXAGONAL DE 3/16", LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA DEJANDO AL CENTRO CAMISA PARA DESAGÜE CON TUBO DE PVC DE 6" DE DIÁMETRO Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4 TERMINADO PULIDO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 |  |  | 0
DOPI-108 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 25.5 |  |  | 0
DOPI-109 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y JUNTEO DE TUBO DE P.V.C. HIDRÁULICO RD-26 DE 6" DE DIÁMETRO, INCLUYE: MATERIAL, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, PRUEBAS NECESARIAS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 12.5 |  |  | 0
DOPI-110 | CAMA DE ARENA AMARILLA PARA APOYO DE TUBERÍAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 16.44 |  |  | 0
G | CISTERNA |  | 0 |  |  | 0
G.1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  | 0 |  |  | 0
DOPI-111 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 18.89 |  |  | 0
DOPI-112 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO (TEPETATE), COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 2.04 |  |  | 0 | CHECAR SI SE DEJA
DOPI-113 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 18.89 |  |  | 0
DOPI-114 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 321.13 |  |  | 0
G.2 | ALBAÑILERÍA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-115 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-4/4 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: HERRAMIENTA, HABILITADO, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.21 |  |  | 0
DOPI-116 | FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA F’C=200 KG/CM2 TMA= 3/4”, DE 8 CM DE ESPESOR, ACABADO APALILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, NIVELACIÓN, AFINE Y COMPACTACIÓN DEL TERRENO, AGUA, MATERIALES, EXTENDIDO, REGLEADO, CURADO, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.21 |  |  | 0
DOPI-117 | MURO DE BLOCK DE 15 X 20 X 40 CM, A SOGA, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, DE HASTA 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELADO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 19.88 |  |  | 0
DOPI-118 | CIMBRA DE MADERA EN LOSAS, ACABADO COMÚN, INCLUYE: HERRAMIENTA, HABILITADO, CHAFLANES, CIMBRA, DESCIMBRA, LIMPIEZA, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 10.21 |  |  | 0
DOPI-119 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO DE FY= 4200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, TRASLAPES, SILLETAS, HABILITADO, AMARRES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 63.48 |  |  | 0
DOPI-120 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.02 |  |  | 0
DOPI-121 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA PREFABRICADA A BASE DE POLIETILENO LINEAL DE ALTA DENSIDAD (PEAD) DE COLOR AZUL EN CARA EXTERIOR Y BLANCO EN CARA INTERIOR, CAPACIDAD DE 5000 L, DIÁMETRO DE 2.38 M, ALTURA CON TAPA DE 1.33 M, INCLUYE: MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA, ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0 | PIDE PRUEVA DE 95%
DOPI-122 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS DE SUELO-CEMENTO, A BASE DE MATERIAL DE BANCO, EN PROPORCIÓN DE 10:1, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM AL 90% DE SU P.V.S.M, PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 5.29 |  |  | 0 | CHECAR SI SE DEJA
DOPI-123 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA PARA REGISTRO DE CISTERNA, CON MARCO ELABORADO DE ÁNGULO METÁLICO SECCIÓN 2 1/2" X 4.76 MM X 4.61 KG/M, CONTRAMARCO DE TAPA DE REGISTRO DE 85 CM X 85 CM ELABORADO CON ÁNGULO METÁLICO SECCIÓN DE 2" X 6.35 MM CON VARILLAS #3 DE ACERO DE REFUERZO @15 CM AMBOS SENTIDOS Y COLADO CON CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 A 5 CM DE ESPESOR, MANIJAS DE 20 CM ELABORADAS DE REDONDO DE 7/16" X 0.761 KG/CM2 CON RONDANA, TUERCA Y CONTRA TUERCA HEXAGONAL DE 7/16", INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, ANCLAJES CON ANGULO DE 1", SOLDADURAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0 | PIDE PRUEVA DE 95%
DOPI-124 | SUMINISTRO Y TENDIDO DE TUBERÍA DE CPVC DE 1/2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, COPLES, DESPERDICIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ACARREOS, PRUEBAS Y MANO DE OBRA. | M | 40.25 |  |  | 0
DOPI-125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA PRISMA ESPA, PARA CISTERNA 1/2 HP 115 V, MODELO: EQ.PRISMA10-3 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
H | REHABILITACIÓN DE QUIOSCO |  | 0 |  |  | 0
H.1 | PRELIMINARES |  | 0 |  |  | 0
DOPI-126 | DESMONTAJE Y RETIRO SIN RECUPERACIÓN DE HERRERÍA DE PASAMANOS EXISTENTE, A UNA ALTURA PROMEDIO DE 1.00 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, DESINSTALACIÓN, CORTES CON EQUIPO, DEMOLICIÓN EN MUROS Y CASTILLOS PARA RETIRO DE ANCLAJES, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 25.93 |  |  | 0
DOPI-127 | LIMPIEZA DE MUROS A BASE DE SANBLASTEO PARA LA ELIMINACIÓN DE PINTURA Y SUCIEDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, UN TANQUE PARA SANDBLAST, MANGUERA NECESARIA DE ABRASIVO Y AIRE, PORTA BOQUILLA DE ALUMINIO, EQUIPO DE PROTECCIÓN PARA LA OPERACIÓN, ANDAMIOS HASTA UNA ALTURA DE 10.00 M, HERRAMIENTA, DELIMITACIÓN DE LAS ÁREAS A TRABAJAR, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 38.9 |  |  | 0
DOPI-128 | DEMOLICIÓN DE APLANADO DE 2 A 3 CM EN MUROS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS. | M2 | 77.79 |  |  | 0
DOPI-129 | RETIRO DE TEJA DE AZOTEA EXISTENTE, SIN RECUPERACIÓN, POR MEDIOS MANUALES, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, ANDAMIOS, RETIRO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA INDICADO POR SUPERVISIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 37.55 |  |  | 0
DOPI-130 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE ESCALONES DE LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK A SOGA Y/O TEZÓN, CONSIDERANDO DEMOLICIÓN DE RECUBRIMIENTOS Y ELEMENTOS DE CONCRETO. INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 0.41 |  |  | 0
DOPI-131 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 2.74 |  |  | 0
DOPI-132 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 46.58 |  |  | 0
H.2 | ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS |  | 0 |  |  | 0
DOPI-133 | FORJADO DE ESCALONES DE 30X15 CM A BASE DE MURO TIPO TEZÓN DE BLOCK DE JALCRETO 11X14X28 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO- ARENA 1:3; Y APLANADO DE 2.50 CM. DE ESPESOR EN MURO Y BOQUILLAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 13.65 |  |  | 0
DOPI-134 | CONSTRUCCIÓN DE HUELLA DE 30 CM DE ANCHO Y 3 CM DE ESPESOR, CON UNA NARIZ BOLEADA DE 4 CM X 3 CM, A BASE DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 CON AGREGADO INTEGRAL DE GRANO DE MÁRMOL BLANCO DEL NO. 3 (5.00 KG/M2), ACABADO LAVADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CIMBRA PERIMETRAL, FABRICACIÓN Y ACARREO DE CONCRETO, COLADO, CURADO, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 13.65 |  |  | 0
DOPI-135 | APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 77.79 |  |  | 0
DOPI-136 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ENLADRILLADO DE AZOTEA CON LADRILLO DE 17.5 X 17.5 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO ARENA DE RIO PROPORCIÓN 1:4, INCLUYE: HERRAMIENTA, LECHADA DE CEMENTO MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA | M2 | 37.55 |  |  | 0
DOPI-137 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PIEDRA NATURAL TIPO CANTERA SEGÚN PROYECTO O SIMILAR, EN FORMATO 60 X 40 CM, COLOCADO A HUESO, ASENTADO CON PEGA PIEDRA PERDURA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 51.86 |  |  | 0
DOPI-138 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGÚN PROYECTO, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 77.79 |  |  | 0
DOPI-139 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE A BASE DE TOP 2000 DE COMEX O SIMILAR, COLOR ROJO, PRIMER ASFALTICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, ELEVACIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 37.55 |  |  | 0
DOPI-140 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE HERRERÍA PARA BARANDALES, PREFABRICADO MODELO REJA BALCONES NO. J140102, FABRICADO EN FORJA, ACABADO EN PINTURA EN POLVO DE RESINAS POLIÉSTER, ANTIGRAFFITI, RESISTENTE A LOS RAYOS UV APLICADA MEDIANTE PROCESO ELECTROSTÁTICO Y HORNEADA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, AJUSTES, SOLDADURA, MATERIALES, FIJACIÓN, DESPERDICIOS, FLETES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 25.93 |  |  | 0
DOPI-141 | MOLDURA A BASE DE MORTERO CEMENTO - ARENA PROPORCIÓN 1:3, DE 5 CM DE ANCHO Y 10 CM DE ESPESOR, FORJADA CON TARRAJA PREFABRICADA O MOLDE DE ALUMINIO, FORMA O DISEÑO SEGÚN PROYECTO, REFORZADA CON UNA VARILLA DEL #3 AMARRADA CON ALAMBRÓN A ESTRUCTURA EXISTENTE, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, BARRENOS, CORTES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DEL ÁREA, NIVELADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 51.86 |  |  | 0
I | MOBILIARIO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-142 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 1.53 |  |  | 0
DOPI-143 | CIMBRA EN DADOS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 30.36 |  |  | 0
DOPI-144 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 200 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.53 |  |  | 0
DOPI-145 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANCA METÁLICA, MODELO PREVA URBANA LPU251 O SIMILAR, CON MEDIDAS DE 180 X 75 X 84 CM, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, FIJACIÓN, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 14 |  |  | 0
DOPI-146 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CICLOPUERTO CON CAPACIDAD PARA 2 BICIS CON MEDIDAS DE 90 X 30 X 12 CM MODELO CP-009 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, FIJACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
J | RED DE ALUMBRADO PÚBLICO |  | 0 |  |  | 0
J.1 | OBRA CIVIL |  | 0 |  |  | 0
DOPI-147 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 102 |  |  | 0
DOPI-148 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO DE 40X40X60 CM CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, MARCA CENMEX O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
DOPI-149 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO PREFABRICADO DE CONCRETO PARA ALUMBRADO DE 40X60X80 CM CON TAPA, MARCO Y CONTRAMARCO GALVANIZADO, MARCA CENMEX O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GRAVA DE 3/4", PARA FONDO DE REGISTRO ELÉCTRICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.15 |  |  | 0
DOPI-151 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANCLA PARA POSTE METÁLICO DE 6.00 M DE ALTURA DE 0.40X0.40X1.00 M, A BASE DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C = 250 KG/CM2, DISTANCIA ENTRE BASTONES PARA LA SUJECIÓN DE LA BASE DEL POSTE DE 190 MM. INCLUYE: HERRAMIENTA, ESTRIBOS DE ALAMBRÓN DE 1/4" UNIDOS CON SOLDADURA ELÉCTRICA @ 15 CM, 4 BASTONES ROSCADOS DE 3/4" X 0.90 M, 4 TUERCAS Y 4 ROLDANAS GALVANIZADAS, COLADO DE CONCRETO, CURVA Y TUBO PVC CONDUIT DE 1 1/4", RETIRO DE EXCEDENTES E INSTALACIÓN DE GUÍA CON ALAMBRE GALVANIZADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
DOPI-152 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO PVC PARA TUBERÍA DE 1", INCLUYE: HERRAMIENTA, TAPA CIEGA, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 20 |  |  | 0
DOPI-153 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FIERRO GALVANIZADO ROSCADO 1 1/2" CONDUIT (IMC) CON COPLE POR TRAMO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, CONEXIONES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 13.8 |  |  | 0
DOPI-154 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLIDUCTO DE 19 MM DE ALTA INTENSIDAD COLOR NARANJA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 58.06 |  |  | 0
DOPI-155 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO PAD RD-17 NARANJA DE 1" POLIETILENO ALTA DENSIDAD, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 489 |  |  | 0
DOPI-156 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO PAD RD 19 DE 41 MM DE Ø, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | M | 75.08 |  |  | 0
DOPI-157 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CURVA PVC CONDUIT S. P. DE 35 MM, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIAL, DESPERDICIO, ACARREO AL SITIO DE COLOCACIÓN, GUIADO Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
DOPI-158 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, COMPACTADO CON EQUIPO DE IMPACTO AL 90% DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, ACARREOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 85 |  |  | 0
J.2 | ALUMBRADO PÚBLICO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-159 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE POSTE DE SECCIÓN CIRCULAR TIPO CÓNICO PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 6.00 M DE ALTURA, PUNTA POSTE CON NIPLE PARA MONTAJE DE LUMINARIA DE DIÁMETRO SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE LUMINARIA Y CON PLACA BASE DE 280 X 280 MM. Y UN ESPESOR DE 19. MM. (3/4"), CON 4 BARRENOS DISTANCIADOS A 190 MM. ENTRE EJES, CON 4 BARRENOS DE 28.6 MM. DE DIÁMETRO, CON ARILLO DE REFUERZO DE 127 MM X 5 MM, CON REGISTRO PARA CONEXIONES DE 195 MM DE LONGITUD X 80 MM DE ANCHO DE FORMA OVALADA, CON UNA TAPA TROQUELADA OVALADA DE ACUERDO A DIBUJO ESQUEMÁTICO, QUE SE FIJARA MEDIANTE DOS TORNILLOS EN LOS EXTREMOS LONGITUDINALES UBICADA A 60 CM DESDE LA BASE, PINTURA PRIMER ANTICORROSIVO ROJO OXIDO Y PINTURA PARA ACABADO SEGÚN COLOR ACORDADO CON LA SUPERVISIÓN DE OBRA, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, PLOMEADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 |  |  | 0
DOPI-160 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA PUNTA DE POSTE LED TIPO LENA DE 70 W, TEMPERATURA DE COLOR 4000 K, VOLTAJE DE OPERACIÓN 100-277 V, IP 66, IK 10, GARANTÍA DE 10 AÑOS, INCLUYE: HERRAMIENTA, FLETES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CONEXIONES, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 18 |  |  | 0
DOPI-161 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MODULO DE TIRA LED DE 50 M, 150 W MAX 4000K, CURVA TIPO I, CON GABINETE IP68, ANTIVANDALICO IK10, MOD. MLED-5050SMD-DP-127 O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, DRIVE DE ALIMENTACIÓN 127-12-24V, MANO DE OBRA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-162 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA ARQUITECTÓNICA TIPO SPOT EMPOTRABLE EN PISO PARA LÁMPARAS DE HALÓGENO 50W BASE GX5 IP65, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, DESPERDICIOS, CONEXIONES, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-163 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO XLP-DRS-600V CALIBRE 4 AWG 90º 600V MONOPOLAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 1410.01 |  |  | 0
DOPI-164 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE ALUMINIO XLP-DRS-600VCALIBRE 6 AWG 90º 600V MONOPOLAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 755.01 |  |  | 0
DOPI-165 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE THHW-LS CALIBRE 12 AWG (3.31MM) 90ºC 600V CT-SR ROHS NEGRO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 100.01 |  |  | 0
DOPI-166 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CABLE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE 12 AWG (3.31MM2), INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 50.2 |  |  | 0
DOPI-167 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONECTOR A COMPRESIÓN CAT. YPC2A8U CAL. 4-12, INCLUYE: HERRAMIENTA, CINTA VULCANIZABLE, MATERIAL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 48 |  |  | 0
DOPI-168 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE CAJA MOLDEADA DE 2 X 40A 250V 10KA MARCA SQUARE´D O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-169 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL DIN, 2 X 30A 250V 10KA MARCA SQUARE´D O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-170 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO TIPO RIEL DIN, 1 X 20A 127/220V 10KA MARCA SQUARE´D O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RIEL DIN TRAMO 2 M, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-172 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE MONTAJE DE AISLADOR B548A41, PARA BARRA DE TIERRAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, SOPORTE, AISLADOR BARRIL Y TORNILLERÍA MARCA ERICO O SIMILAR, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-173 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE KIT DE BARRA DE TIERRA ALUMINIO PK12GTA, 12 CIRCUITOS MARCA SQUARE'D O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AISLADOR, CONEXIÓN, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-174 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BLOQUE DE DISTRIBUCIÓN, 175 AMPERES MAX, 14 A 2/0 CU, 8 A 2/0 AL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-175 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE GABINETE CRN-43200-M, HIMEL 400X300X200MM, METÁLICO IP66 MARCA HIMEL O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-176 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTACTOR 1SBL137001R1310, 2-NA, 9AMP, 220V MARCA ABB, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-177 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FOTOCELDA 2024, 1800W 127-277V SIN PCDA MARCA TORK, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-178 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR DE HORARIO DIGITAL, PARA 2 MÓDULOS MODELO D2 MARCA ABB O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, CONEXIONES, AJUSTES, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-179 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE TIERRA, INCLUYE: 1 VARILLA COOPER WELD 5/8 X 3.00 M, CARGA CADWELD NO 90, 4.00 M DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 2, CONECTOR DE VARILLA DE 5/8", INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-180 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MOLDE "GTC-162C" DE VARILLA 5/8" A CABLE COBRE CALIBRE 1/0 AWG (DE PASO) MARCA CADWELD, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, PRUEBAS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-181 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO FIERRO GALVANIZADO ROSCADO 11/2" CONDUIT (IMC) CON COPLE POR TRAMO, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 13.8 |  |  | 0
DOPI-182 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONTRA Y MONITOR GALVANIZADO TROQUELADO 11/2", INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-183 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MUFA PARED GRUESA 11/2". INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-184 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CODO PVC PESADO 11/2" CONDUIT, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-185 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4", INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 6 |  |  | 0
DOPI-186 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SELLO PARA FLEJE ACERO INOXIDABLE 3/4", INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO RBTB-1, 50 X 80 X 65 CM EN BANQUETA, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO, FLETES, MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-188 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BASE MEDICIÓN BIFÁSICA CON 5A. TERMINAL, INCLUYE: HERRAMIENTA, ACARREOS, AJUSTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-189 | TAPONADO DE DUCTOS EN EL REGISTRO DE ALUMBRADO DE 53 MM DE Ø, POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO (SELLO DUCTO) O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
DOPI-190 | TAPONADO DE DUCTOS EN EL REGISTRO DE ALUMBRADO DE 41 MM DE Ø, POSTERIOR A LA INSTALACIÓN DEL CABLEADO CON ESPUMA DE POLIURETANO (SELLO DUCTO) O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS Y MANO DE OBRA. | PZA | 24 |  |  | 0
K | REHABILITACIÓN URBANA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-191 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MANUALES DE APLANADO DE 2.00 A 4.00 CM EN MUROS Y/O PLAFONES, A CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ANDAMIOS, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 237.02 |  |  | 0
DOPI-192 | APLANADO DE MUROS DE 0.00 M HASTA 3.00 M DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELACIÓN, REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 137.93 |  |  | 0
DOPI-193 | APLANADO DE MUROS DE 3.00 M HASTA 6.00 M DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELACIÓN, REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 87.06 |  |  | 0
DOPI-194 | APLANADO DE MUROS DE 6.00 M HASTA 9.00 M DE ALTURA, CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3 DE 2.00 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A PLOMO Y REGLA, ACABADO APALILLADO FINO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEO, NIVELACIÓN, REMATES, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 12.03 |  |  | 0
DOPI-195 | BOQUILLA DE 15 A 25 CM DE ANCHO, CON MORTERO CEMENTO ARENA PROPORCIÓN 1:3, TERMINADO PULIDO Y/O APALILLADO FINO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS, VENTANAS Y/O PRETILES, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO, ACABADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 224.15 |  |  | 0
DOPI-196 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, TANTO INCLINADOS COMO VERTICALES A TIRO DE HILO Y ESCUADRA, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 136.42 |  |  | 0
DOPI-197 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, A CUALQUIER ALTURA, COLOR SEGÚN PROYECTO, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 237.02 |  |  | 0
L | MAXILETRAS |  | 0 |  |  | 0
DOPI-198 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LETRA MODELO LT-1.20, FABRICADA A BASE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 20, APLICACIÓN DE PINTURA AUTOMOTIVA DOUPONT, ACABADO BRILLANTE, MEDIDAS Y TIPOGRAFÍA DE ACUERDO A PROYECTO Y/O S.M.A., ALTURA DE LETRA NO MAYOR A 1.20 M DE ANCHO, INCLUYE: HERRAMIENTA, BASE DE PTR DE 1 1/4”, TRAZO, SOLDADURAS, ACARREOS, FIJACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 15 |  |  | 0
M | LIMPIEZA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-199 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 4758.12 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
Rehabilitación urbana y mejoramiento de la Plaza Pública y Quiosco de San Juan de Ocotán en las confluencias de las calles Independencia / Juárez y obra complementaria, Municipio de Zapopan Jalisco.
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
B | REHABILITACIÓN DE EXPLANADA |  |  |  |  | 0
B1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  |  |  |  | 0
B2 | EXPLANADA |  |  |  |  | 0
C | JARDINERAS |  |  |  |  | 0
C1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  |  |  |  | 0
C2 | JARDINERAS CON BANCA DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
C3 | ÁREAS VERDES |  |  |  |  | 0
D | ASTA BANDERA |  |  |  |  | 0
D1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  |  |  |  | 0
D2 | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
D3 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
E | LÍNEA PLUVIAL |  |  |  |  | 0
E1 | LÍNEA PRINCIPAL |  |  |  |  | 0
E2 | CANALETA PLUVIAL |  |  |  |  | 0
F | SISTEMA DE RIEGO |  |  |  |  | 0
G | CISTERNA |  |  |  |  | 0
G1 | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  |  |  |  | 0
G2 | ALBAÑILERÍA |  |  |  |  | 0
H | REHABILITACIÓN DE QUIOSCO |  |  |  |  | 0
H1 | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
H2 | ALBAÑILERÍAS Y ACABADOS |  |  |  |  | 0
I | MOBILIARIO |  |  |  |  | 0
J | RED DE ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0 | P
J1 | OBRA CIVIL |  |  |  |  | 0
J2 | ALUMBRADO PÚBLICO |  |  |  |  | 0
K | REHABILITACIÓN URBANA |  |  |  |  | 0
L | MAXILETRAS |  |  |  |  | 0
M | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0