## CATÁLOGO
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | CONCURSO SIMPLIFICADO SUMARIO No.
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | DOPI-MUN-CUSMAX-PROY-LP-158-2022
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE: |  |  |  | DOCUMENTO
PE 1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO |  |  |  |  | 0
DOPI-001 | DISEÑO CONCEPTUAL: PROGRAMA MÉDICO-ARQUITECTÓNICO, DIMENSIONAMIENTO, ZONIFICACIÓN Y VINCULACIONES DE LAS DIFERENTES ÁREAS DEL EDIFICIO. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-002 | LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO GEO-REFERENCIADO CON COORDENADAS UTM, CON DELIMITACIÓN DEL PREDIO, NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE INFRAESTRUCTURA, ELEMENTOS DE VEGETACIÓN Y CONTEXTO URBANO INMEDIATO. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | LEVANTAMIENTO | 1 | 1
DOPI-003 | ANÁLISIS FOTOGRÁFICO DEL PREDIO DISPONIBLE, DEL EDIFICIO ACTUAL Y DEL CONTEXTO URBANO INMEDIATO; SE ELABORARÁ EL REPORTE CORRESPONDIENTE DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL | ANÁLISIS | 1 | 1
DOPI-004 | LEVANTAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS: ELÉCTRICA, HIDRÁULICA-SANITARIA, PLUVIAL, DE GASES MEDICINALES, VOZ Y DATOS Y ESPECIALES EXISTENTES, CAPTURA DE DATOS SOBRE LOS PLANOS DEL LEVANTAMIENTO. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | LEVANTAMIENTO | 1 | 1
DOPI-005 | PROYECTO ARQUITECTÓNICO: PLANTAS, CORTES Y FACHADAS GENERALES A ESCALA LEGIBLE, RENDERS DE ESTUDIO, CRITERIO ESTRUCTURAL, CRITERIOS DE INSTALACIONES, ESPECIFICACIONES GENERALES, MEMORIA DESCRIPTIVA DEL PROYECTO. FIRMA DEL DIRECTOR CO-RESPONSABLE DE PROYECTO Y OPINIÓN FAVORABLE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-006 | PLANOS DE PRESENTACIÓN: PLANTAS Y ALZADOS DE PRESENTACIÓN, PERSPECTIVA(S) DE CONJUNTO AÉREA, PERSPECTIVA(S) EXTERIOR A NIVEL DE ESPECTADOR PEATONAL PARA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO. ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-007 | ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS, INCLUYE: SONDEOS Y ANÁLISIS NECESARIOS PARA IDENTIFICAR LA COMPOSICIÓN Y RESISTENCIA DEL SUELO, PARÁMETROS PARA EL DISEÑO ESTRUCTURAL (TIPO DE SUELO, TABLA DE CAPACIDADES DE CARGA, MÓDULO DE REACCIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, TABLA DE ÁNGULOS DE FRICCIÓN INTERNA Y PESOS ESPECIFICOS DEL PERFIL ESTATIGRÁFICO), RECOMENDACIONES PARA DESPLANTE DE CIMENTACIONES, PISOS, PAVIMENTOS, EL TRATAMIENTO DE AGUAS SUBYACENTES Y LA ESPECIFICACIÓN DE RODAMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES. SE DEBERÁ ENTREGAR LOS RESULTADOS DE LOS ANÁLISIS DE LABORATORIO Y LAS RECOMENDACIONES EN CONJUNTO CON EL REPORTE CORRESPONDIENTE DE FORMA IMPRESA Y DIGITAL. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA QUE TENGA QUE VER CON ÉSTE ESTUDIO | ESTUDIO | 1 | 1
DOPI-008 | OBTENCIÓN DE LAS GUÍAS MECÁNICAS DE LOS EQUIPOS MÉDICOS SELECCIONADOS PARA EL PROYECTO, APROBADOS POR EL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN Y POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. ENTREGA IMPRESA Y DIGITAL | ESTUDIO | 1 | 1
DOPI-009 | OBTENCIÓN DE LOS ESTUDIOS DE TRÁFICO DE LOS ELEVADORES, ASÍ COMO LAS GUÍAS MECÁNICAS Y DE INSTALACIÓN DE LAS MARCAS Y MODELOS APROBADOS POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DEL MUNICIPIO; ESTOS DOCUMENTOS DEBERÁN SER ENTREGADOS DE MANERA IMPRESA Y DIGITAL | ESTUDIO | 1 | 1
DOPI-010 | PROYECTO ESTRUCTURAL QUE CONTENGA: PLANOS ESTRUCTURALES CON PLANTAS, ALZADOS, SECCIONES Y DETALLADO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (TRABES, LOSAS, COLUMNAS, VIGAS, ETC.), CONEXIONES, DETALLES CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES (DISEÑO, NORMATIVAS CONSTRUCTIVAS), DETALLES DE CIMENTACIÓN, CISTERNAS, CÁRCAMOS Y ESTRUCTURAS (MISCELÁNEOS) PARA EQUIPOS O CONDICIONES DE CARGA ESPECÍFICAS. MEMORIA DE CÁLCULO DESCRIPTIVA QUE CONTENGA ANÁLISIS DE CARGAS, COMBINACIONES DE DISEÑO, PARÁMETROS, CRITERIOS GRAVITACIONALES Y ACCIDENTALES CONSIDERADOS, REVISIÓN DE DISTORSIONES DE ENTREPISO ANTE CARGAS ACCIDENTALES, DEFORMACIONES POR SERVICIO Y LARGO PLAZO, ESFUERZOS; SE DEBERÁ CONSIDERAR LA ESTRUCTURA COMO PARTE DEL SUBGRUPO A1. MODELO ANALÍTICO EN ETABS (PARA SU REVISIÓN). FIRMA DE DIRECTOR CO-RESPONABLE DEL PROYECTO ESTRUCTURAL. PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA QUE TENGA QUE VER CON EL ANÁLISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL; ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-011 | PROYECTO DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, SANITARIA, PLUVIAL, GAS LP Y CONDENSACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO. INSTALACIÓN HIDRÁULICA DE AGUA POTABLE: MEMORIA DE CÁLCULO TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (CISTERNA) Y ABASTECIMIENTO, PLANTAS, CORTES, ISOMÉTRICOS, DETALLES DE REDES DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA CALIENTE Y FRÍA, CUARTO DE MÁQUINAS, CISTERNA, CÁRCAMOS, SISTEMA DE BOMBEO, FICHAS TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS Y DISEÑO DE CONEXIONES A LA RED MUNICIPAL; SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA USO HOSPITALARIO. INSTALACIÓN DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS: MEMORIA DE CÁLCULO TÉCNICA DESCRIPTIVA DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN (CISTERNA) Y ABASTECIMIENTO, PLANTAS, CORTES, ISOMÉTRICOS Y DETALLES DE INSTALACIONES, CUARTO DE MÁQUINAS, CISTERNA, CÁRCAMOS, SISTEMA DE BOMBEO, FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL Y EQUIPOS, DISEÑO DE CONEXIONES A LA RED MUNICIPAL. INSTALACIÓN SANITARIA Y PLUVIAL: MEMORIA DE CÁLCULO TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANTAS, CORTES, ISOMÉTRICOS Y DETALLES DE INSTALACIONES, SISTEMA DE BOMBEO (CUARTO DE MÁQUINAS, CÁRCAMOS, SISTEMAS DE BOMBEO), FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL Y EQUIPO, Y DISEÑO DE CONEXIONES A LA RED MUNICIPAL. INSTALACIÓN DE GAS LP: MEMORIA DE CÁLCULO TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANTAS, CORTES, ISOMÉTRICOS, DETALLES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CON ESPECIFICACIONES Y FICHAS TÉCNICAS DE MATERIAL Y EQUIPO; FIRMA DE LA UVIG (UNIDAD VERIFICADORA EN INSTALACIONES DE GAS). FIRMA DEL DIRECTOR CO-RESPONSABLE DE PROYECTO Y OPINIÓN FAVORABLE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA RESPECTO AL CÁLCULO Y DISEÑO ÉSTAS INSTALACIONES; ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-012 | PROYECTO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS: MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA Y MEMORIA DE CÁLCULO, ESTUDIO FOTOMÉTRICO, PLANOS DETALLADOS DE ALIMENTADORES, ILUMINACIÓN Y CONTACTOS GRADO HOSPITAL EN SERVICIOS NORMAL, DE EMERGENCIA Y REGULADO CON ESPECIFICACIONES. CUADROS DE EQUIPOS, CUADROS DE CARGA, DIAGRAMA UNIFILAR, BALANCE DE CARGAS, CÁLCULOS DE CIRCUITOS DERIVADOS, ALIMENTADORES Y ACOMETIDAS, CAÍDAS DE TENSIÓN, CÁLCULOS DE AMPACIDAD, DIMENSIONADO DEL EQUIPO DERIVADO, DIMENSIONADO DEL CIRCUITO Y CORRIENTE, FACTOR DE DEMANDA. SISTEMAS DE TIERRAS, PARARRAYOS. CÁLCULO DE PLANTA DE EMERGENCIA, CÁLCULO DE SISTEMA CONTRA INCENDIOS, DETALLES DE CUARTO DE MAQUINAS Y OTRAS ÁREAS DE EQUIPOS. DETALLE DE ACOMETIDA, AUTOMATIZACIÓN, MÉTODO DE ALAMBRADO, DESCONECTADORES DE TRANSFERENCIA. FIRMA DEL DIRECTOR CO-RESPONSABLE DE PROYECTO Y OPINIÓN FAVORABLE DE LA UNIDAD VERIFICADORA DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA, ASÍ COMO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA RESPECTO AL CÁLCULO Y DISEÑO ELÉCTRICO; ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-013 | FACTIBILIDAD DE SERVICIO Y BASES DE DISEÑO DE COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NECESARIA PARA EL PROYECTO | FACTIBILIDAD | 1 | 1
DOPI-014 | PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DE AIRE, EXTRACCIÓN Y VENTILACIÓN: PLANTAS GENERALES Y DE AZOTEAS CON DISTRIBUCIÓN DE EQUIPOS, MEMORIAS DE CÁLCULO DE: VOLUMEN DE VENTILACIÓN Y RENOVACIONES DE AIRE, SISTEMA HIDRÓNICO, SISTEMA DE BOMBEO, INTERCAMBIADORES DE CALOR, UNIDADES GENERADORAS DE AGUA HELADA, DE DUCTOS Y TUBERÍAS; CUADRO DE EQUIPOS Y DETALLES VARIOS, PROPUESTA DE EQUIPAMIENTO, REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL PROYECTO (TRAYECTORIAS, DUCTERÍAS, TUBERÍAS, EQUIPOS Y ACCESORIOS), MANUAL DESCRIPTIVO Y DE OPERACIÓN DE LOS EQUIPOS Y SUS ACCESORIOS. FIRMA DEL DIRECTOR CO-RESPONSABLE DE PROYECTO Y OPINIÓN FAVORABLE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA RESPECTO AL CÁLCULO Y DISEÑO ÉSTAS INSTALACIONES; ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-015 | PROYECTO DE SISTEMAS DE TELECOMUNICACIÓN: INSTALACIÓN DE VOZ, DATOS Y RED INALÁMBRICA: MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANOS DETALLADOS CON LA UBICACION DE LAS SALIDAS Y LA DISTRIBUCION DE LA REDES CON ESPECIFICACIONES. RELACIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS.INSTALACION DE CCTV Y CONTROLES DE ACCESO : MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANOS DETALLADOS DE CON LA UBICACION DE EQUIPOS Y LA DISTRIBUCION DE LA REDES CON ESPECIFICACIONES. RELACIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS. SISTEMA DE DETECCIÓN ELECTRÓNICA DE INCENDIOS: MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANOS DETALLADOS DE CON LA UBICACION DE EQUIPOS Y LA DISTRIBUCION DE LA REDES CON ESPECIFICACIONES. RELACIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS. SISTEMA DE SONIDO DE EMERGENCIA Y VOCEO. MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANOS DETALLADOS DE CON LA UBICACION DE EQUIPOS Y LA DISTRIBUCION DE LA REDES CON ESPECIFICACIONES. RELACIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS. SISTEMA DE TELEVISION, FOMENTO A LA SALUD Y ENTRETENIMIENTO: MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANOS DETALLADOS DE CON LA UBICACION DE EQUIPOS Y LA DISTRIBUCION DE LA REDES CON ESPECIFICACIONES. RELACIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS. SISTEMA DE PROTECCIÓN DE INFANTES NEONATOS. MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANOS DETALLADOS DE CON LA UBICACION DE EQUIPOS Y LA DISTRIBUCION DE LA REDES CON ESPECIFICACIONES. RELACIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS. FIRMA DEL DIRECTOR CO-RESPONSABLE DE PROYECTO Y OPINIÓN FAVORABLE DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA RESPECTO AL CÁLCULO Y DISEÑO ÉSTAS INSTALACIONES; ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN IMPRESA Y DIGITAL | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-016 | PROYECTO DE GASES MEDICINALES: INSTALACIÓN DE GASES MEDICINALES: MEMORIA DE CÁLCULO Y MEMORIA TÉCNICA DESCRIPTIVA, PLANTAS CON UBICACIÓN DE SALIDAS DE GAS, CUADROS DE VÁLVULAS Y REDES DE DISTRIBUCIÓN CON ESPECIFICACIONES. RELACIÓN DE EQUIPOS FIJOS Y SUS CARACTERÍSTICAS, DETALLE DE CASA DE GASES. FIRMA DEL PERITO RESPONSABLE ASÍ COMO DEL O.P.D. SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN PARA LA REVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL PROYECTO. LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA DE ZAPOPAN PODRÁ SOLICITAR CUALQUIER INFORMACIÓN ADICIONAL O COMPLEMENTARIA RESPECTO AL CÁLCULO Y DISEÑO DEL PRESENTE | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-017 | PROYECTO EJECUTIVO ARQUITECTÓNICO: PLANOS ARQUITECTÓNICOS DETALLADOS (PLANTAS, CORTES Y FACHADAS), DETALLES CONSTRUCTIVOS, PLANOS DETALLADOS DE HERRERÍA, CANCELERÍA, CARPINTERÍA, PLAFONES Y PISOS; PLANOS DE ALBAÑILERÍA Y ACABADOS; OBRAS EXTERIORES Y JARDINERÍA; CAPTURA DE DATOS E INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, TELECOMUNICACIÓN, HIDRÁULICA, SANITARIA, GAS L.P., GASES MEDICINALES Y AIRE COMPRIMIDO; CAPTURA DE DATOS E INTEGRACIÓN DE GUÍAS MECÁNICAS DE EQUIPOS MÉDICO Y ÁREAS DE EQUIPOS ELECTROMECÁNICOS DEL EDIFICIO; PLANTAS DE MOBILIARIO Y DISEÑO DE MOBILIARIO INTEGRADO A OBRA (ACERO INOXIDABLE Y CARPINTERÍA); TABLA DE MUESTRAS DE ACABADOS, FICHAS TÉCNICAS DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO. FIRMA DEL DIRECTOR RESPONSABLE DEL PROYECTO (D.R.P.) | PROYECTO | 1 | 1
DOPI-018 | ELABORACIÓN DE CATÁLOGO DE CONCEPTOS QUE INCLUYE NÚMEROS GENERADORES, COTIZACIONES, ANÁLISIS DE PRECIOS, EXPLOSIÓN DE INSUMOS, PRESUPUESTO Y PROGRAMA DE EJECUCIÓN | EXPEDIENTE | 1 | 1
DOPI-019 | ENTREGA FINAL: DOS TANTOS DEL PROYECTO COMPLETO CON SUS ANEXOS, EN FORMATO IMPRESO Y DIGITAL. | PARTIDA | 1 | 1
RESUMEN DE PARTIDAS
A | PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN PARA LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MATERNO-INFANTIL, MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO |  |  |  |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0