## DCI-MUN-RM-IM-LP-013-2023
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | LICITACION PUBLICA No.
| DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE INMUEBLES | DCI-MUN-RM-IM-LP-013-2023
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| Mantenimiento y adecuación de espacios a inmueble municipal, trabajos a realizar impermeabilización de azoteas, pintura vinílica y de esmalte, luminarias, sustitución de piso, así como trabajos complementarios, en el Centro Cultural el Colli, ubicado en Av. Prolongación el Colli # 1000. Col. Paraísos del Collí, en el municipio de Zapopan, Jalisco. |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | SALON DE USOS MULTIPLES |  |  |  |  | 0
DOPI-001 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 367.5 |  |  | 0
DOPI-002 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 367.5 |  |  | 0
DOPI-003 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 367.5 |  |  | 0
DOPI-004 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 1577.1 |  |  | 0
DOPI-005 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 118.65 |  |  | 0
DOPI-006 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 37.8 |  |  | 0
DOPI-007 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE EN PERFILES TUBULARES DE TRIDILOSA DE 2" A UNA ALTURA DE 8 METROS, CUALQUIER COLOR, INCLUYE: PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M | 1050 |  |  | 0
DOPI-008 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-009 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 17 |  |  | 0
DOPI-010 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 |  |  | 0
DOPI-011 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-012 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA MODULO FIJO, DE 0.60 x 0.80 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 67 |  |  | 0
DOPI-013 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SISTEMA TIPO GUILLOTINA, DE 0.60 x 1.20 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-014 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 997.5 |  |  | 0
B | SALON DE BAILE 1 |  | 0 |  |  | 0
DOPI-015 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 84 |  |  | 0
DOPI-016 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 84 |  |  | 0
DOPI-017 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 84 |  |  | 0
DOPI-018 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 315 |  |  | 0
DOPI-019 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 105 |  |  | 0
DOPI-020 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-021 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-022 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
DOPI-023 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-024 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-025 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA MODULO FIJO, DE 0.60 x 0.80 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 50 |  |  | 0
DOPI-026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SISTEMA TIPO GUILLOTINA, DE 0.60 x 1.20 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 6 |  |  | 0
DOPI-027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 1155 |  |  | 0
DOPI-028 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MARCO DE ALUMINIO DE 2", VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M2 | 22.05 |  |  | 0
DOPI-029 | CONSTRUCCIÓN DE ESTRADO DE 0.34 M DE ALTO POR MEDIO DEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLINES DE MADERA TRATADA DE PINO PARA EXTERIORES DE 4 X 4" COMO SOPORTE, TENDIDO DE BASE DE HOJA DE TRIPLAY DE 122 CM X 244 CM X 18 MM, CON FORRO INSTALACIÓN DE DUELA DE MADERA SOLIDA DE ENCINO DE 18 MM DE ESPESOR, 12 CM DE ANCHO Y LARGO VARIABLE PARA PISO DE ESCENARIO CON TERMINADO PULIDO Y LISTO PARA USARSE, INCLUYE: ESCALONES INTEGRADOS AL MISMO, ANDAMIOS, MATERIAL, HERRAMIENTAS Y MANO DE OBRA. | M2 | 63 |  |  | 0
C | SALON DE BAILE 2 |  | 0 |  |  | 0
DOPI-030 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 86.1 |  |  | 0
DOPI-031 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 86.1 |  |  | 0
DOPI-032 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 86.1 |  |  | 0
DOPI-033 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 212.1 |  |  | 0
DOPI-034 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 8.4 |  |  | 0
DOPI-035 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 29.4 |  |  | 0
DOPI-036 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
DOPI-038 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 6 |  |  | 0
DOPI-039 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 525 |  |  | 0
DOPI-041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MARCO DE ALUMINIO DE 2", VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M2 | 33.075 |  |  | 0
DOPI-042 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM. MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 86.1 |  |  | 0
DOPI-043 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM CON PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM, MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M | 107.1 |  |  | 0
DOPI-044 | APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 84 |  |  | 0
DOPI-045 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO REPELLADO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, PLOMEADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 21 |  |  | 0
DOPI-046 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, TANTO INCLINADOS COMO VERTICALES A TIRO DE HILO Y ESCUADRA, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M | 22.05 |  |  | 0
DOPI-047 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 12CM DE ESPESOR DOBLE CARA, CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TORNILLOS, ANCLAS, METALES, REFUERZOS, ANCLAS, CLAVOS, CINTA, BASECOAT, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA. | M2 | 131.25 |  |  | 0
DOPI-048 | SUMINISTRO E INSTACIÓN DE MURO DIVISORIO A BASE DE CELOSIA DE BARRO RECOCIDO DE MEDIDAS 24 X 13 X6 CM, PEGADO CON CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:4, DE 0.00 A 2.00 M DE ALTURA, INCLUYE; MATERIALES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 15.75 |  |  | 0
D | SALON DE DANZA AEREA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-049 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 168 |  |  | 0
DOPI-050 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 105 |  |  | 0
DOPI-051 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-052 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-053 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 16 |  |  | 0
DOPI-054 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-055 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 210 |  |  | 0
DOPI-057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM. MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 52.5 |  |  | 0
DOPI-058 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM CON PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM, MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M | 47.25 |  |  | 0
DOPI-059 | APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.6 |  |  | 0
DOPI-060 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO REPELLADO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, PLOMEADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 5.25 |  |  | 0
DOPI-061 | FILETES Y BOLEADOS, HECHOS CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, TANTO INCLINADOS COMO VERTICALES A TIRO DE HILO Y ESCUADRA, INCLUYE: DESPERDICIOS, ANDAMIOS Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, A CUALQUIER NIVEL. | M | 6.3 |  |  | 0
DOPI-062 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 12CM DE ESPESOR DOBLE CARA, CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TORNILLOS, ANCLAS, METALES, REFUERZOS, ANCLAS, CLAVOS, CINTA, BASECOAT, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA. | M2 | 78.75 |  |  | 0
DOPI-063 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACERO ESTRUCTURAL (ASTM 572-50 ). INCLUYE: NIVELACIÓN, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, CORTES, SOLDADURA, ACARREOS, DESPERDICIO, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 315 |  |  | 0
DOPI-064 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA MULTYPANEL COLOR BLANCO (TECHO) DE 1 1/2" CAL. 26/26, EN CUBIERTAS, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ELEVACIONES HASTA UNA ALTURA DE 18 MT, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 52.5 |  |  | 0
DOPI-065 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA CANALÓN DE LÁMINA PINTRO DE CAL. 18 CON UN DESARROLLO DE HASTA 1.00 M, CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTAS A BAJANTES, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 26.25 |  |  | 0
DOPI-066 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA GOTERÓN (CUBIERTA-PRETIL) DE LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO DE CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE HASTA 0.61 CM, (24") CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTAS A BAJANTES, A UNA ALTURA DE 10 MT. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 26.25 |  |  | 0
DOPI-067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURA TAPAGOTERO DE LÁMINA PINTRO COLOR BLANCO DE CAL. 24 CON UN DESARROLLO DE HASTA 0.40 CM, CON REFUERZOS DE ANGULO DE FIERRO, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA PLUVIAL DE CUBIERTAS A BAJANTES, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, FIJACIÓN, SELLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 26.25 |  |  | 0
DOPI-068 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASQUILLO, DE 6" DE DIAMETRO, COLOR BLANCO/FDO. CAL. 22,COLOCADA A UNA ALTURA DE HASTA 7 M, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-069 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA MODULO FIJO, DE 0.60 x 0.80 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 21 |  |  | 0
DOPI-070 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SISTEMA TIPO GUILLOTINA, DE 0.60 x 1.20 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-071 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO URETANO CEMENTICIO DE 3MM DE ESPESOR PROMEDIO, ALTA DURABILIDAD Y RESISTENCIA, APLICACIÓN SOBRE LOSAS DE CONCRETO NUEVO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | M2 | 52.5 |  |  | 0
E | AREA VESTIBULAR SALONES DE BAILE |  | 0 |  |  | 0
DOPI-072 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 42 |  |  | 0
DOPI-073 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 42 |  |  | 0
DOPI-074 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 42 |  |  | 0
DOPI-075 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 73.5 |  |  | 0
DOPI-076 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-077 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM. MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 42 |  |  | 0
DOPI-079 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM CON PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM, MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M | 26.25 |  |  | 0
F | AREA JARDINADA LADO NORTE |  | 0 |  |  | 0
DOPI-080 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 420 |  |  | 0
DOPI-081 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 37.8 |  |  | 0
DOPI-082 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DURANTA GOLDEN, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 210 |  |  | 0
DOPI-083 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DURANTA ROJA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 211 |  |  | 0
DOPI-084 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA CROTO PRETA VERDE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 212 |  |  | 0
DOPI-085 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOL ARRAYAN DE MÍNIMO 2.00 M DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO EN TRONCO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 5 |  |  | 0
G | PASILLOS AREAS COMUNES |  | 0 |  |  | 0
DOPI-086 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 336 |  |  | 0
DOPI-087 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 336 |  |  | 0
DOPI-088 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 336 |  |  | 0
DOPI-089 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 441 |  |  | 0
DOPI-090 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 105 |  |  | 0
DOPI-091 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 52.5 |  |  | 0
DOPI-092 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-093 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 42 |  |  | 0
DOPI-094 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 10 |  |  | 0
DOPI-095 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-096 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 2730 |  |  | 0
DOPI-097 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TIERRA VEGETAL PREPARADA PARA JARDINERÍA, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, COLOCACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 6.3 |  |  | 0
DOPI-098 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DURANTA GOLDEN, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 31 |  |  | 0
DOPI-099 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA DURANTA ROJA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 31 |  |  | 0
DOPI-100 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANTA CROTO PRETA VERDE, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 31 |  |  | 0
DOPI-101 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARBOL ARRAYAN DE MÍNIMO 2.00 M DE ALTURA Y 2" DE DIÁMETRO EN TRONCO, INCLUYE: HERRAMIENTA, EXCAVACIÓN, CAPA DE TIERRA VEGETAL, AGUA PARA RIEGO, MANO DE OBRA Y CUIDADOS POR 30 DÍAS. | PZA | 2 |  |  | 0
H | OFICINAS DIF |  | 0 |  |  | 0
DOPI-102 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 225.75 |  |  | 0
DOPI-103 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 225.75 |  |  | 0
DOPI-104 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 225.75 |  |  | 0
DOPI-105 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 997.5 |  |  | 0
DOPI-106 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 94.5 |  |  | 0
DOPI-107 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-108 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-109 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 29 |  |  | 0
DOPI-110 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 31 |  |  | 0
DOPI-111 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 13 |  |  | 0
DOPI-112 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA MODULO FIJO, DE 1.20 x 1.00 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL TEMPLADO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  |  | 0
DOPI-113 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SISTEMA TIPO GUILLOTINA, DE 1.20 x 1.00 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL TEMPLADO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, SELLADO Y HERRAMIENTA. | PZA | 7 |  |  | 0
DOPI-114 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 1260 |  |  | 0
I | REGISTRO CIVIL |  | 0 |  |  | 0
DOPI-115 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 85.05 |  |  | 0
DOPI-116 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 85.05 |  |  | 0
DOPI-117 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 85.05 |  |  | 0
DOPI-118 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 689.85 |  |  | 0
DOPI-119 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 105 |  |  | 0
DOPI-120 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-121 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-122 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 19 |  |  | 0
DOPI-123 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 17 |  |  | 0
DOPI-124 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-125 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA MODULO FIJO, DE 0.60 x 0.80 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 31 |  |  | 0
DOPI-126 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SISTEMA TIPO GUILLOTINA, DE 0.60 x 1.20 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-127 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 735 |  |  | 0
DOPI-128 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM. MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 136.5 |  |  | 0
DOPI-129 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM CON PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM, MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M | 105 |  |  | 0
DOPI-130 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO DE 14.5 X 13 X 4.3 CM LATÓN, MARCA HELVEX INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CESPOL DE LATON MODELO 4209, MANGUERAS COFLEX, LLAVE ANGULAR FIG. 401, MATERIAL Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-131 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO YORK BLANCO ACABADO MATE ANTIDERRAPANTE MEDIDAS APROX DE 10 CM X 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-132 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. RODANO HELVEX, ALARGADO CON TRAMPA EXPUESTA Y DESCARGA DE 4.8 LITROS, COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO PARA BAÑO HELVEX AT-2, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACIÓN, PIJAS, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-133 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABON ESPUMA/FOAM CON DEPOSITO RELLENABLE DE 800M CODIGO: AC45000. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-134 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO CONTINUO- KIMBERLY CLARCK, INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-135 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MARCO DE ALUMINIO DE 2", VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M2 | 1.155 |  |  | 0
DOPI-136 | BARRA PARA EMPOTRAR LAVABOS DE 0.60 M DE ANCHO Y 0.10 M DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. AMBOS SENTIDOS ACABADO CON AZULEJO MCA. INTERCERAMIC DE 20 X 20 CM, MODELO ASTRATTO BLANCO ANTIBACTERIAL PEGADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, TRAZO, NIVELACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M | 1.05 |  |  | 0
DOPI-137 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SUBMONTAR, DE PORCELANA, COLOR BLANCO MODELO BARBADOS DE 60 X 40 X 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACIÓN,CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  |  | 0
J | BIBLIOTECA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-138 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 94.5 |  |  | 0
DOPI-139 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 94.5 |  |  | 0
DOPI-140 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 94.5 |  |  | 0
DOPI-141 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 703.5 |  |  | 0
DOPI-142 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 52.5 |  |  | 0
DOPI-143 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-144 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 2 |  |  | 0
DOPI-145 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 19 |  |  | 0
DOPI-146 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TOMA CORRIENTE DÚPLEX DE 2 P+T BTICINO, MODELO SQZ5215KD ELABORADO EN PLÁSTICO. FUNCIONA EN CORRIENTES DE 127 VOLTS CON 15 AMPERES, CON PLACA DECORATIVA, MEDIDAS 12 X 8.5 X 3 CM. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 17 |  |  | 0
DOPI-147 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE PLACA CON 3 INTERRUPTORES SENCILLOS BTICINO, MODELO:SQZ5301K, ELABORADO EN PLÁSTICO COLOR BLANCO CON ACABADO BRILLANTE, PESTAÑA DE SUJECIÓN PRECISA Y PERMITE EXTRACCIÓN FRONTAL. DIMENSIONES 12 CM DE ALTO X 8.5 CM DE ANCHO X 4 CM DE PROFUNDIDAD Y .080 KG DE PESO. INCLUYE: DESMONTAJE DE CONTACTO EXISTENTE, CONECCIONES, ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-148 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA MODULO FIJO, DE 0.60 x 0.80 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 50 |  |  | 0
DOPI-149 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SISTEMA TIPO GUILLOTINA, DE 0.60 x 1.20 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 12 |  |  | 0
DOPI-150 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 735 |  |  | 0
DOPI-151 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM. MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 157.5 |  |  | 0
DOPI-152 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM CON PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM, MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M | 117.6 |  |  | 0
DOPI-153 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO DE 14.5 X 13 X 4.3 CM LATÓN, MARCA HELVEX INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CESPOL DE LATON MODELO 4209, MANGUERAS COFLEX, LLAVE ANGULAR FIG. 401, MATERIAL Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-154 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO YORK BLANCO ACABADO MATE ANTIDERRAPANTE MEDIDAS APROX DE 10 CM X 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-155 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. RODANO HELVEX, ALARGADO CON TRAMPA EXPUESTA Y DESCARGA DE 4.8 LITROS, COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO PARA BAÑO HELVEX AT-2, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACIÓN, PIJAS, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-156 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABON ESPUMA/FOAM CON DEPOSITO RELLENABLE DE 800M CODIGO: AC45000. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-157 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO CONTINUO- KIMBERLY CLARCK, INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-158 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MARCO DE ALUMINIO DE 2", VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M | 1.05 |  |  | 0
DOPI-159 | BARRA PARA EMPOTRAR LAVABOS DE 0.60 M DE ANCHO Y 0.10 M DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. AMBOS SENTIDOS ACABADO CON AZULEJO MCA. INTERCERAMIC DE 20 X 20 CM, MODELO ASTRATTO BLANCO ANTIBACTERIAL PEGADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, TRAZO, NIVELACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M | 1.05 |  |  | 0
DOPI-160 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SUBMONTAR, DE PORCELANA, COLOR BLANCO MODELO BARBADOS DE 60 X 40 X 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACIÓN,CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 1 |  |  | 0
K | SANITARIOS GENERALES |  | 0 |  |  | 0
DOPI-161 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-162 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-163 | IMPERMEABILIZACION SOBRE LADRILLO DE AZOTEA, MCA. ACRITON PLUS, EN 2 CAPAS A RAZON DE 1 CAPA DE ACRITON SIN DILUIR CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2 DEJANDO SECAR 24 HR. Y UNA 2a. CAPA EN SENTIDO CRUZADO A LA PRIMERA CON RENDIMIENTO DE 0.5 LT/M2. INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION DE LA SUPERFICIE, CON GARANTIA DE 6 AÑOS. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-164 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR DOS MANOS COMO MINIMO, EN BOVEDAS Y FACHADAS EXTERIORES E INTERIORES, CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, SELLADO, ANDAMIOS, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-165 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 105 |  |  | 0
DOPI-166 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-167 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE REFLECTOR LED DE CUARZO SMD 30 W CARCASA NEGRA, LUZ FRIA, CONECTADO A SALIDA DEL PARED A REFLECTOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES DE FIJACION, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-168 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO ESTANCA DE SOBREPONER O SUSPENDER IMPERMEABLE AL POLVO Y LA HUMEDAD DE DOS LÁMPARAS LED T8 DE 18W, LA WP2X18. INCLUYE: INSTALACIÓN QUE INCLUYE ACCESORIOS, ANDAMIOS, ELEVACIONES, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA MANO DE OBRA. | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-169 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, OCULTA, CON TUBERIA DE POLIDUCTO DE DIAMETRO DE HASTA 1", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 8 |  |  | 0
DOPI-170 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y/O APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA DE POLIDUCTO DE DIAMETRO DE HASTA 1", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO Y APAGADOR QUINZIÑO O SIMILAR, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 7 |  |  | 0
DOPI-171 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA MODULO FIJO, DE 0.60 x 0.80 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 17 |  |  | 0
DOPI-172 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANA DE SISTEMA TIPO GUILLOTINA, DE 0.60 x 1.20 M, PERFILES DE ALUMINIO COLOR NEGRO DE 3", CRISTAL CLARO DE 6MM. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y SELLADO. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-173 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANCELERIA, PORTONES Y PROTECCIONES DE HERRERIA A BASE DE PERFILES Y/O LAMINA DE ACERO, DIFERENTES CALIBRES SEGÚN DISEÑO, CONCEPTO INCLUYE: ANCLAJES, BISAGRAS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, HERRAJES, ANDAMIOS, APLICACIÓN DE PRIMER, HERRAMIENTA, MATERIALES, SOLDADURA, RECORTES, PLOMEADO, EQUIPOS Y MANOS DE OBRA. | KG | 420 |  |  | 0
DOPI-174 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM. MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 42 |  |  | 0
DOPI-175 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZOCLO DE 7 CM CON PISO PORCELANICO RECTIFICADO EN FORMATO 37.5X75 CM, MODELO QUARTZITA WHITE, INCLUYE: JUNTEADOR, MANO DE OBRA, CORTES, NIVELACIÓN Y HERRAMIENTA. | M | 31.5 |  |  | 0
DOPI-176 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO MONOMANDO DE 14.5 X 13 X 4.3 CM LATÓN, MARCA HELVEX INCLUYE: MANO DE OBRA, ACCESORIOS, CESPOL DE LATON MODELO 4209, MANGUERAS COFLEX, LLAVE ANGULAR FIG. 401, MATERIAL Y HERRAMIENTA. | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-177 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE AZULEJO YORK BLANCO ACABADO MATE ANTIDERRAPANTE MEDIDAS APROX DE 10 CM X 20 CM, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M2 | 107.1 |  |  | 0
DOPI-178 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE W.C. RODANO HELVEX, ALARGADO CON TRAMPA EXPUESTA Y DESCARGA DE 4.8 LITROS, COLOR BLANCO, INCLUYE: ASIENTO PARA BAÑO HELVEX AT-2, JUNTA DE CERA, LLAVE DE CONTROL, MANGUERA DE ALIMENTACIÓN, PIJAS, COLOCACIÓN, MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-179 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DOSIFICADOR DE JABON ESPUMA/FOAM CON DEPOSITO RELLENABLE DE 800M CODIGO: AC45000. INCLUYE: MATERIAL, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA, | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-180 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO CONTINUO- KIMBERLY CLARCK, INCLUYE: ANCLAJE, MANO DE OBRA, ACCESORIOS, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4 |  |  | 0
DOPI-181 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MARCO DE ALUMINIO DE 2", VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M2 | 6.3 |  |  | 0
DOPI-182 | BARRA PARA EMPOTRAR LAVABOS DE 0.60 M DE ANCHO Y 0.10 M DE ESPESOR CON CONCRETO DE F'c=150 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA DE 3/8" A CADA 15 CM. AMBOS SENTIDOS ACABADO CON AZULEJO MCA. INTERCERAMIC DE 20 X 20 CM, MODELO ASTRATTO BLANCO ANTIBACTERIAL PEGADO CON CEMENTO CREST O SIMILAR. INCLUYE: SUMINISTRO Y ELABORACION, TRAZO, NIVELACION, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL Y MANO DE OBRA. | M | 6.3 |  |  | 0
DOPI-183 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO OVALIN DE SUBMONTAR, DE PORCELANA, COLOR BLANCO MODELO BARBADOS DE 60 X 40 X 10 CM DE ALTURA, INCLUYE: MANO DE OBRA, COLOCACIÓN,CESPOL DE LATON ACABADO CROMADO, EQUIPO, HERRAMIENTA Y ACARREOS. EN CUALQUIER NIVEL. | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-184 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 4" DE DIAMETRO PARA LINEA DE DRENAJE, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MATERIALES, ADHESIVOS, COPLES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 15.75 |  |  | 0
DOPI-185 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC SANITARIO DE 2" DE DIAMETRO PARA LINEA DE DRENAJE, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, ADHESIVOS, CONEXIONES, PRUEBAS, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECICION. | M | 31.5 |  |  | 0
DOPI-186 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CESPOL CON TRAMPA ANTI OLORES DE 4" DE DIAMETRO PC-B121 COFLEX, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-187 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE REGISTRO SANITARIO FORJADO DE 0.40 M X 0.40 M Y HASTA 0.80 M DE PROFUNDIDAD, MEDIDAS INTERIORES, MUROS CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, COLOCADO A SOGA, JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, MARCO Y CONTRAMARCO DE ÁNGULO DE 2" X 1/4" DE ESPESOR REFORZADA CON VARILLA DE 3/8 A CADA 10 CM. CON CONCRETO DE F´c=150 KG/CM2, LOSA DE PISO DE 8 CM DE CONCRETO F´C= 150 KG/CM2 HECHO EN OBRA ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA Y APLANADO INTERIOR CON MORTERO CEMENTO ARENA 1:4, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | PZA | 3 |  |  | 0
DOPI-188 | SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2" A 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VÁLVULAS, TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VÁLVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | SAL | 8 |  |  | 0
DOPI-189 | SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIÁMETRO, HASTA 3 M DE LONGITUD, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, LÍNEA DE VENTILACIÓN (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | SAL | 8 |  |  | 0
DOPI-190 | DESMONTAJE SIN RECUPERACION DE W.C., LAVABO Y/O MINGITORIO. INCLUYE: TAPONAMIENTO CON TAPON CAPA DE 1/2" Y DESCONEXION DE LA RED DE AGUA Y SANITARIA Y ACCESORIOS. | PZA | 13 |  |  | 0
DOPI-191 | DESMONTAJE DE ACCESORIOS SANITARIOS (DOSIFICADOR DE JABON, DOSIFICADOR DE PAPEL, DOSIFICADOR DE JABON, SECADORES, ETC.) SIN RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO INTERNO Y APILE PARA RETIRO POSTERIOR. | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-192 | DESMONTAJE DE MAMPARAS EN SANITARIOS TIPO SANILOCK CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREOS INTERNO Y APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 21 |  |  | 0
DOPI-193 | DEMOLICION DE AZULEJOS, MORTERO Y ADHESIVO EN MUROS DE BAÑOS, SIN RECUPERACION, DE FORMA MANUAL Y/O MECANICA, USANDO CORTE CON DISCO, ROTOMARTILLO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, NIVELANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-194 | DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE APLANADO EN MURO Y/O BOVEDA HASTA 4.50 M DE ALTURA, EN INTERIOR O EXTERIOR. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO INTERNO Y APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 10.5 |  |  | 0
DOPI-195 | DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE PISO CERÁMICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO INTERNO Y APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 31.5 |  |  | 0
DOPI-196 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MAMPARAS MARCA MODUMEX LÍNEA LEEDER M1 MODELO ESTÁNDAR ACABADO SÓLIDO FENÓLICO 12.7 MM COLOR PLATINUM DROPS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA. | M2 | 12.6 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
Mantenimiento y adecuación de espacios a inmueble municipal, trabajos a realizar impermeabilización de azoteas, pintura vinílica y de esmalte, luminarias, sustitución de piso, así como trabajos complementarios, en el Centro Cultural el Colli, ubicado en Av. Prolongación el Colli # 1000. Col. Paraísos del Collí, en el municipio de Zapopan, Jalisco.
0 | 0 |  |  |  |  | 0
A | SALON DE USOS MULTIPLES |  |  |  |  | 0
B | SALON DE BAILE 1 |  |  |  |  | 0
C | SALON DE BAILE 2 |  |  |  |  | 0
D | SALON DE DANZA AEREA |  |  |  |  | 0
E | AREA VESTIBULAR SALONES DE BAILE |  |  |  |  | 0
F | AREA JARDINADA LADO NORTE |  |  |  |  | 0
G | PASILLOS AREAS COMUNES |  |  |  |  | 0
H | OFICINAS DIF |  |  |  |  | 0
I | REGISTRO CIVIL |  |  |  |  | 0
J | BIBLIOTECA |  |  |  |  | 0
K | SANITARIOS GENERALES |  |  |  |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  | SUBTOTAL M. N. |  | 0
#NAME? |  |  |  | IVA M. N. |  | 0
|  |  |  | TOTAL M. N. |  | 0