## DCI-MUN-RM-IM-LP-014-2023
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | LICITACION PUBLICA No.
| DIRECCIÓN DE CONSERVACION DE INMUEBLES | DCI-MUN-RM-IM-LP-014-2023
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| Mantenimiento y adecuacion de espacios a inmueble municipal, trabajos a realizar, rehabilitación de baños, impermeabilizacion de azoteas, pintura vinilica y de esmalte, luminarias, sustitución de piso, adecuacion de rampas y accesos, cambio de protecciones elaboracion de barandales, asi como trabajos complementarios, en el mercado constitucion , ubicado en calzada constituyentes y glorieta, col. Constitución en el municipio de Zapopan , Jalisco. |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
DOPI-001 | DEMOLICIÓN DE PISO CERAMICO, MORTERO Y ADHESIVO, EN PASILLOS DE MERCADO, SIN RECUPERACION, DE FORMA MANUAL Y/O MECANICA, USANDO CORTE CON DISCO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, NIVELANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO Y APILE EN BANCO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 623.1803
DOPI-002 | DEMOLICION DE AZULEJOS, MORTERO Y ADHESIVO EN MUROS DE BAÑOS, SIN RECUPERACION, DE FORMA MANUAL Y/O MECANICA, USANDO CORTE CON DISCO, ROTOMARTILLO, MARRO Y CINCEL, REALIZANDO EL DESPRENDIMIENTO TOTAL, NIVELANDO Y LIMPIANDO LA SUPERFICIE, INCLUYE: ACARREO, APILE DE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. VOLUMEN MEDIDO EN BANCO. | M2 | 123.354
DOPI-003 | DEMOLICION DE RAMPAS Y ESCALONES EXISTENTES EN DIVERSAS AREAS DE LA EXPLANADA, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, RETIRANDO CONCRETO, MURETES, FIRMES, RELLENOS, USANDO CORTE CON DISCO, ROTOMARTILLO, MARRO Y CINCEL, INCLUYE: ACARREOS DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL AREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 23.6198
DOPI-004 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO SIMPLE EN BANQUETAS, POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 62.37
DOPI-005 | DEMOLICIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS DE MURO DE LADRILLO DE LAMA Y/O BLOCK A SOGA Y/O TEZÓN, INCLUYE: HERRAMIENTA, DEMOLICIÓN DE DALAS, CADENAS Y CASTILLOS, RECUBRIMIENTOS, APLANADOS, MANO DE OBRA, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 25.2368
DOPI-006 | DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE POLICARBONATO DAÑADO EN VENTANALES DE AZOTEA, HASTA UNA ALTURA DE 8.0 M, INCLUYE: ANDAMIOS, RETIRO DE ELEMENTOS DE FIJACION, RETIRO DE SELLO, RETIRO Y ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA GRUESA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 277.2
DOPI-007 | DESMANTELAMIENTO Y DESMONTAJE DE TOLDO DE LONA Y BASTIDOR DE ACERO DE DIFERENTES MEDIDAS, CON RECUPERACIÓN DE TUBULARES, INCLUYE: ANADAMIOS, ACARREOS AL SITIO QUE INDIQUE LA SUPERVISION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
DOPI-008 | DESMANTELAMIENTO DE MAMPARAS DE ACERO EN BAÑOS (CON RECUPERACION), CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 1.30 M + 0.85 M X 1.80 M DE ALTURA, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, INCLUYE: RETIRO DE FIJOS, PUERTAS Y ANCLAJE, ACARREOS, APILAR EN BANCO DE OBRA, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 13
DOPI-009 | DESMONTAJE CON RECUPERACION DE W.C., LAVABO Y/O MINGITORIO. INCLUYE: TAPONAMIENTO CON TAPON CAPA DE 1/2" Y DESCONEXION DE LA RED DE AGUA Y SANITARIA Y ACCESORIOS. | PZA | 21
DOPI-010 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 746.0723
B | ALBAÑILERIAS |  | 0
DOPI-011 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1316.7
DOPI-012 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 63.525
DOPI-013 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 423.3075
DOPI-014 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 63.525
DOPI-015 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO BLOOM DE 1RA DE 20X20 CM , MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO (PEGAPISO), INCLUYE: NIVELACIÓN, JUNTEADOR CON ARENA, CORTES, DESPERDICIOS, SEPARADORES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 825.825
DOPI-016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ZOCLO DE 8 CM CON PISO BLOOM 1RA DE 20X20 CM , MARCA INTERCERAMIC O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO (PEGAPISO), INCLUYE: NIVELACIÓN, JUNTEADOR CON ARENA, CORTES, DESPERDICIOS, SEPARADORES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 447.909
DOPI-017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO MALTA HUMO DE 1RA DE 60X60 CM , MARCA DALTILE O SIMILAR, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELANICO (PEGAPISO), INCLUYE: NIVELACIÓN, JUNTEADOR CON ARENA, CORTES, DESPERDICIOS, SEPARADORES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 72.303
DOPI-018 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AZULEJO DE CERÁMICA ESMALTADO DE 20X20 CM, MODELO ASTRATTO BLANCO ANTIBACTERIAL O SIMILAR, A HUESO, EN ÁREA DE BAÑOS, ASENTADO CON ADHESIVO PORCELÁNICO, INCLUYE: HERRAMIENTA, CORTES, DESPERDICIOS, JUNTEADOR BLANCO, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 122.892
DOPI-019 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F´C=250KG/CM2 EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, FRONTERAS, VIBRADO, CURADO Y NIVELACIÓN. | M3 | 98.175
DOPI-020 | ACABADO OXIDADO EN PISO DE CONCRETO, A BASE DE APLICACIÓN DE OXIDANTE PARA CONCRETO EN DILUCIÓN 1:1 DE ÓXIDO COLORANTE TIPO SICONE O SIMILAR Y AGUA, TERMINADO CON CAPA DE SELLADOR DE BARNIZ NF A DOS MANOS, SEGÚN MUESTRA AUTORIZADA POR SUPERVISIÓN Y PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE OXIDANTE Y ACABADO, DESPERDICIOS, ACARREOS AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 490.875
DOPI-021 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 490.875
DOPI-022 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA. | M | 115.5
DOPI-023 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO DE UN SOLO COMPONENTE, MARCA SIKA MODELO SIKAFLEX 1a, PARA JUNTAS, UNIONES Y GRIETAS DE 1 CM DE PROFUNDIDAD Y 1 CM DE ANCHO, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, NIVELACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 115.5
C | PINTURA |  | 0
DOPI-024 | DEMOLICIÓN POR CUALQUIER MEDIO DE APLANADO EN MURO Y/O BOVEDA HASTA 4.50 M DE ALTURA, EN INTERIOR O EXTERIOR. INCLUYE: ANDAMIOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, EQUIPO, ACARREO INTERNO Y APILE PARA SU POSTERIOR RETIRO. | M2 | 1799.49
DOPI-025 | APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1799.49
DOPI-026 | PREPARACION DE LA SUPERFICIE, RESANE DE GRIETAS Y GOLPES EN MUROS Y/O BOVEDAS, RASPADO DE PINTURA EXISTENTE, HASTA DESPRENDER LA PINTURA VIEJA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 539.385
DOPI-027 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, EN CUALQUIER COLOR, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 2376.99
DOPI-028 | PINTURA ESMALTE CARA ABIERTA EN HERRERIA DE PUERTAS Y VENTANAS DE FACHADA, INCLUYE: RASPADO Y PREPARACION EL AREA, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA , EQUIPO HERRAMIENTA , LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 355.8555
DOPI-029 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA COLOR BLANCO Y/O GRIS EN PORTONES DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 1889.2335
DOPI-030 | ROTULACION CON PINTURA VINILICA DE LEYENDA Y/O ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CON MEDIDAS DE HASTA 4.00 M DE LARGO X 2.00 M DE ALTO, FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA SUPERVISION DEL AREA, INCLUYE: PROTEGER AREA, TRAZO, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-031 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PANELES COMPUESTOS DE ALUMINIO MARCA ALUCOBOND DE 4 MM DE ESPESOR, COLOR GRIS OXFORD, CON BASTIDOR OCULTO DE PERFILES DE ACERO PTR DE 2"X2", INCLUYE: ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, NIVELADO, PLOMEADO, SELLADO, SISTEMA DE FIJACION Y ANCLAJE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENA. | M2 | 18.711
DOPI-032 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON EL NOMBRE DEL "MERCADO CONSTITUCION" CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 6.45 X 0.50 M, A BASE DE 19 LETRAS CANTEADAS DE ALUMINIO CEPILLADO DE HASTA 50 x 50 CM CADA UNA Y 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1
DOPI-033 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO CON EL ESCUDO DEL MUNICIPIO A BASE DE FIGURA CANTEADAS DE ALUMINIO CEPILLADO DE HASTA 80 x 80 CM CADA UNA Y 10 CM DE ESPESOR, INCLUYE: ANDAMIOS, ELEVACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 1
D | IMPERMEABILIZANTE |  | 0
DOPI-034 | DESMONTAJE Y RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE VIEJO DE MEMBRANA Y/O CARPETA EN AZOTEA, POR MEDIOS MANUALES Y/O MECANICOS, HASTA DESPRENDER LECHADA E IMPERMEABILIZACION PLASTICA, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREO Y APILE EN BANCO DE OBRA, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 182.49
DOPI-035 | DEMOLICIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA Y MORTERO CON UN ESPESOR DE HASTA 5 CM, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISIÓN. | M2 | 54.747
DOPI-036 | REPARACIÓN Y SELLADO DE GRIETAS EN AZOTEA MEDIANTE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX -1A O SIMILAR, Y BARRA DE RESPALDO DE CELDA CERRADA SIKA ROD O SIMILAR, A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: RETIRO DE SELLADOR VIEJO, REVIVIR JUNTA Y/O GRIETA, CORTE CON DISCO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 148.764
DOPI-037 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ZAVALETA CON LADRILLO DE AZOTEA 17 X 17 CM, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 148.764
DOPI-038 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LADRILLO DE AZOTEA CON MEDIDAS DE 17 X 17 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, ELEVACIÓN, CORTES, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MANO DE OBRA. EQUIPO Y HERRAMIENTA | M2 | 54.747
DOPI-039 | LECHADA SOBRE LADRILLO DE AZOTEA CON SISTEMA A BASE DE POLVO MARMOLINA-CEMENTO BLANCO-SELLADOR EN PROPORCION DE 3:4:5. INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIAL, MANO DE OBRA, Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M2 | 182.49
DOPI-040 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO CON NANOTECNOLOGIA EN AEROGEL, REDUCTOR DE TEMPERATURA IMPER TERMIK O SIMILAR, A 25 AÑOS, A DOS MANOS, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACION, RENDIMIENTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 182.49
DOPI-041 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 182.49
DOPI-042 | REPARACIÓN Y SELLADO DE GRIETAS EN AZOTEA MEDIANTE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX -1A O SIMILAR A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: RETIRO DE SELLADOR VIEJO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 182.49
E | INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA |  | 0
DOPI-043 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 77.385
DOPI-044 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 77.385
DOPI-045 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 77.385
DOPI-046 | SALIDA SANITARIA A MUEBLE, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE PVC DE 2" Y 4" DE DIÁMETRO, HASTA 3 M DE LONGITUD, INCLUYE: DESPERDICIO DE TUBERÍA, LÍNEA DE VENTILACIÓN (DESFOGUE), COPLES, CODOS, TEES, YEES, REDUCCIONES, REGISTRO SANITARIO, MATERIALES MENORES, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN Y PRUEBAS. | SAL | 31
DOPI-047 | SALIDA HIDRÁULICA DE AGUA FRÍA Y/O CALIENTE, PARA ALIMENTACIÓN A MUEBLE SANITARIO, CONSISTENTE EN TUBERÍA Y CONEXIONES DE CPVC DE 1/2" A 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: TRAZO, RANURAS, CÁMARAS CONTRA GOLPE DE ARIETE, CONEXIONES, (COPLES, CODOS, TAPONES, TEES, YEES, REDUCCIONES, ETC), VÁLVULAS, TUERCAS UNIÓN EN CUADROS DE VÁLVULAS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PEGAMENTOS, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, DESPERDICIOS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA, MANO DE OBRA, PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, FLETES Y ACARREO DE LOS MATERIALES AL SITIO DE SU INSTALACIÓN. | SAL | 23
DOPI-048 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 4" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 154.77
DOPI-049 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO DE PVC DE 2" DE DIÁMETRO, INCLUYE: ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 154.77
DOPI-050 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MINGITORIO ECOLÓGICO COLOR BLANCO MARCA MAKECH MODELO MTA – 3004 O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA. | PZA | 4
DOPI-051 | SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TIPO ONE PIECE, MODELO VERONA DE COLOR BLANCO, MARCA CATO O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-052 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVABO DE SOBREPONER Y/O EMPOTRAR COLOR BLANCO, MODELO 52552022, MARCA DICA O SIMILAR, INCLUYE: ACARREO, PRUEBAS, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
DOPI-053 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE MEZCLADORA DUOMANDO, MODELO NEMY, MARCA GLACIER BAY O SIMILAR, CROMO O SIMILAR, INCLUYE: PAQUETE DE INSTALACION DE LAVABO COFLEX, ACCESORIOS, CONEXIONES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 8
DOPI-054 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE ANGULAR. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 29
DOPI-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN MARCA JOFEL, MOD. MINI JOFEL AC-84000-AU COLOR GRIS HUMO MEDIDAS 13.5 X 11.5 X 8.2 CM O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA. | PZA | 3
DOPI-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE DESPACHADOR DE PAPEL HIGIÉNICO MARCA JOFEL, MOD. PH-52002 COLOR TRANSPARENTE EN BASE GRIS O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAJES DE FIJACIÓN Y HERRAMIENTA. | PZA | 14
DOPI-057 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ESPEJO FLOTADO RECTANGULAR BISELADO DE 6 MM INCLINACIÓN DE 10°, INCLUYE: MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, ELEMENTOS DE FIJACION, MARCO DE ALUMINIO, VINILO, PIJAS, HERRAMIENTAS, LIMPIEZA Y MANO DE OBRA ESPECIALIZADA. | M2 | 11.55
DOPI-058 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LLAVE NARIZ, MODELO 18NC.13 URREA O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, COLOCACIÓN Y MANO DE OBRA. | PZA | 2
DOPI-059 | SUMINISTRO E INSTALACION DE COLADERA REDONDA DE LATON CROMADO CON REJILLA DE ACERO INOXIDABLE, MARCA SHOPPER MODELO SHORT SHOWER ARM O SIMILAR, DE 4" DE DIAMETRO, INCLUYE: VALVULA ANTIOLORES, CONEXIONES, ACCESORIOS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5
DOPI-060 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA FABRICADA CON LAMINA ACANALADA TIPO TABLERO CAL 20, MODELO ZT-149 O SIMILAR Y PERFILES TUBULARES COMERCIALES, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, CORTES, DESPERDICIOS, PERFORACIONES, TRABAJOS DE HERRERIA, PLANTA DE SOLDAR, SOLDADURA, PRIMARIO ANTICORROSIVO, HERRAJES DE FIJACION Y ANCLAJE, AJUSTES EN SITIO, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA. | KG | 577.5
DOPI-061 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CANALETA PARA DRENAJE DE REJILLA MULTIPERFORADA DE ACERO INOXIDABLE CAL. 18, CON UN DESARROLO DE HASTA 0.25 M DE ANCHO X 0.30 M DE ALTO INCLUYE: ACARREO, CORTES, DESPERDICIOS, HERRAJES DE FIJACION Y ANCLAJE, AJUSTES EN SITIO, ACCESORIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERAMIENTA. | M | 31.185
F | INSTALACIÓN ELECTRICA |  | 0
DOPI-062 | DESMONTAJE Y RETIRO DE LAMPARAS, (CON RECUPERACION), HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, CONEXIONES, APILE EN BANCO DE OBRA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 80
DOPI-063 | DESMONTAJE Y RETIRO DE TUBERIA CONDUIT, POLIDUCTO Y CABLEADO PARA CONEXIONES ELECTRICAS (CON RECUPERACION), HASTA UNA ALTURA DE 4.0 M, INCLUYE: ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, CONEXIONES, APILE EN BANCO DE OBRA, LIMPIEZA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M | 154.77
DOPI-064 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CENTRO DE CARGA QO2 NEMA 1 TIPO SOBREPONER, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 5
DOPI-065 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1X15-30 AMP. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA | PZA | 16
DOPI-066 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CENTRO DE CARGA CON GABINETE METALICO, CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 60X80X20 CM, INCLIUYE: TABLERO, MATERIALES DE FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-067 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE COBRE O THW CAL. No. 4, MCA. CONDUMEX O MONTERREY, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 519.75
DOPI-068 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA DE 3/4" PARED GRUESA. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y ANDAMIOS. | M | 173.25
DOPI-069 | RANURA PARA ALOJAR TUBERIAS DE POLIDUCTO Y/ CONDUIT DE HASTA DE 1" DE DIAMETRO DE 5 X 5 CM, EN MUROS Y/O BOVEDA, INCLUYE: CORTE CON DISCO, DEMOLICIÓN DE ENJARRE Y MURO DE FORMA MANUAL Y/O MECANICA, ACARREO, CORTES, RESANE CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 173.25
DOPI-070 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y/O APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA DE POLIDUCTO DE DIAMETRO DE HASTA 1", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO Y APAGADOR QUINZIÑO O SIMILAR, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 33
DOPI-071 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, OCULTA, CON TUBERIA DE POLIDUCTO DE DIAMETRO DE HASTA 1", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 56
DOPI-072 | SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y/O APAGADOR SENCILLO, OCULTA, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE HASTA 1", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, CONTACTO Y APAGADOR QUINZIÑO O SIMILAR, TAPA DE ALUMINIO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 11
DOPI-073 | SALIDA ELECTRICA PARA LAMPARAS, OCULTA, CON TUBERIA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE HASTA 1", CABLE VINANEL THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUCTORES MONTERREY O SIMILAR (VIAKON-PROTOCOLIZADO), CABLE VINANEL 21 THW-LS 600 V. A 75° C, 90° C, MARCA CONDUMEX (CONDUMEX PROTOCOLIZADO), CALIBRE 10 Y 12, CAJAS DE REGISTRO CUADRADAS, CHALUPAS Y TAPAS DE PVC REFORZADO, INCLUYE: HERRAMIENTA, TRAZO, RANURAS, CONEXIÓN A TIERRA, ACCESORIOS, MATERIALES MENORES Y DE CONSUMO, PRUEBAS, DESPERDICIOS Y ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, A CUALQUIER NIVEL, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | SAL | 67
DOPI-074 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE MONOPOLAR DE COBRE AISLAMIENTO THHW, 600V, CAL. 12 AW (1F,1N + TF 14 AWG) MARCA CONDUMEX O SIMILAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, CONEXIÓN, PRUEBAS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 550.704
DOPI-075 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA POLIDUCTO DE DIAMETRO DE 1", MARCA POLIFLEX O SIMILAR, INCLUYE: CORTES, CONEXIÓN, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M | 275.352
DOPI-076 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO CONDUIT PARED GRUESA GALVANIZADO DE 13 MM, EN LOSAS Y/O MUROS, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M | 300.993
DOPI-077 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAJA DE REGISTRO CUADRADA 4"X4", PARA ALIMENTACION DE LUMINARIAS, APAGADORES Y CONTACTOS. INCLUYE : FIJACIONES SOBRE MURO, LOSA O ESTRUCTURA DE ANDAMIOS, A CUALQUIER ALTURA, CUALQUIER DISTANCIA, ACARREOS, CORTES, FIJACIONES, DESPERDICIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 78
DOPI-078 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA UFO LED TIPO CAMPANA DE 150 W, LUZ DE DIA, PROTECCION IP65, TIPO INDUSTRIAL, RESISTENTE A POLVO Y HUMEDAD, MODELO REGOR II, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: ACARREO, ELEVACION, ANDAMIOS, FIJACION, CONEXIONES, TAQUETES Y TORNILLERIA, ACCESORIOS, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20
DOPI-079 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIA DE SOBREPONER CUADRADO MODELO ALGEDI IV 24W 6500K 1600LM 100-240V, ACABADO BLANCO, MARCA TECNOLITE O SIMILAR, CUALQUIER ALTURA, INCLUYE: FLETES, ACARREO, ELEVACION, ANDAMIOS, FIJACION, CONEXIONES, PIJAS, PRUEBAS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 104
DOPI-080 | SUMINISTRO E INSTALACION DE REFLECTOR LED DE LUZ RGB, PROTECCION IP65, MODELO 20LQLEDMVTCRGBCNW MARCA TECNOLED O SIMILAR, INCLUYE: FLETES, ACARREO, ELEVACION, FIJACION, CONEXIONES, PIJAS, PRUEBAS, CONTROLADOR PARA CAMBIO DE ILUMINACION, PROGRAMACION Y PUESTA EN MARCHA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA MENOR. | PZA | 8
G | HERRERIA |  | 0
DOPI-081 | SUMINISTRO , HABILITADO Y COLOCACION DE HERRERIA ESTRUCTURAL PARA ESCALERAS, PUERTAS, VENTANAS, CANCELES Y PASAMANOS, INCLUYE: FLETES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA ( PRIMER ), MATERIAL Y MANO DE OBRA | KG | 2714.25
DOPI-082 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE CELOSIAS DECORATIVAS DE LAMINAS MULTIPERFORADAS DE ACERO AL CARBON, CAL 12, DE DIFERENTES MEDIDAS, HASTA UNA ALTURA DE 8.0 M, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA, ANCLAJE Y ESTRUCTURA DE SOPORTES CON PERFILES COMERCIALES DE PTR, SOLDAURA, FIJACION, CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO, ELEVACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 542.85
DOPI-083 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE POLICARBONATO DE ALTA TECNOLOGIA CON PROTECCION A RAYOS UV DE 6 MM, EN VENTANALES DE AZOTEA, DE DIFERENTES TAMAÑOS, HASTA UNA ALTURA DE 8.0 M, CUALQUIER COLOR, INCLUYE: PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO, ELEMENTOS DE FIJACION Y ANCLAJE, SELLO CON MATERIAL ELASTICO SIKAFLEX 1A O SIMILAR , CORTES, DESPERDICIOS, ACARREO Y ELEVACION, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 277.7775
DOPI-084 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PERFILES COMERCIALES, PARA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA LONARIA EN TOLDOS DE FACHADA, DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN DISEÑO, A UNA ALTURA DE HASTA 5.0 M, INCLUYE: UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR EL QUE INDIQUE LA SUPERVISION, PLACAS BASE, ANCLAJE Y FIJACION, ACARREOS, ELEVACION, CORTES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 2910.6
DOPI-085 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA PARA LONARIA CON MEDIDAS APROXIMADAS DE 4.0 M X 1.50 M, A BASE DE MEMBRANA SIOEN TYPE 1 BLACK OUT 950/G/M2 CON GARANTIA DE 10 AÑOS, LACADO PVDF MULTICOMPUESTO EN AMBAS CARAS, TEJIDO DE BAJA ABSORCIÓN, PROTEGIDO CONTRA HONGOS Y BACTERIAS, PROTEGIDO CONTRA RAYOS UV, CONFECCIONADA A LA FORMA Y MEDIDA DE LA ESTRUCTURA, TERMOFORMADA CON CALOR SIN COSTURAS, OJILLAS DE METAL PARA FIJACION A LA ESTRUCTURA, INCLUYE: ANCLAJE Y FIJACIÓN, ACAREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 30
H | AZOTEA |  | 0
DOPI-086 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE ACRILICO ELASTOMERICO CON NANOTECNOLOGIA EN AEROGEL, REDUCTOR DE TEMPERATURA IMPER TERMIK O SIMILAR, A 25 AÑOS, A DOS MANOS, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, ELEVACION, RENDIMIENTO DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES DEL FABRICANTE, LIMPIEZA GRUESA, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 182.49
DOPI-087 | RETIRO DE IMPERMEABILIZANTE DE MANTO PREFABRICADO Y RASPADANDO LA SUPERFICIE DE AZOTEAS DE FORMA MANUAL O MECANICO, CON COA, ESPATULA Y/O ESMERIL, INCLUYE: ACARREOS INTERNOS, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y APILE DEL MATERIAL DONDE INDIQUE SUPERVISION. | M2 | 182.49
DOPI-088 | REPARACIÓN Y SELLADO DE GRIETAS EN AZOTEA MEDIANTE SELLADOR DE POLIURETANO DE ALTO DESEMPEÑO SIKAFLEX -1A O SIMILAR A CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: RETIRO DE SELLADOR VIEJO, PREPARACION DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 182.49
DOPI-089 | MANTENIMIENTO DE BAJANTES PLUVIALES DE 3.00 M APROXIMADAMENTE, INCLUYE: DESASOLVE DE BAJANTE, RECIBIR BAJANTE A LOSA CORRECTAMENTE, SELLADO EN PERIMETRO DE BAJANTE, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 21
DOPI-090 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 MATE COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILÉSIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 11550
I | TABLAROCA |  | 0
DOPI-091 | SUMINISTRO Y ELABORACION DE PLAFON LISO A BASE DE HOJAS DE CEMENTO TIPO DUROCK O SIMILAR DE 13 MM DE ESPESOR, EN FACHADA EXTERIOR Y HASTA UNA ALTURA DE 7.0 M, CON BASTIDOR GALVANIZADO DE CANALETA DE CARGA DE 1 1/2" CAL. 22 @ 1.22 M., CANAL LISTON CAL. 20 @ 0.41 M., Y ANGULO DE AMARRE PERIMETRAL, CALAFATEADO CON CINTA MALLA Y BASECOAT EN LAS UNIONES, Y UNA MANO DE COMPUESTO ESTANDAR RESANADOR PLUS EN TODA EL AREA PARA LOGRAR UN ACABADO LISO Y UNIFORME, INCLUYE: ACARREOS, CORTES, ELEVACION, ANDAMIOS, MANIOBRAS, DESPERDICIOS, ANCLAJE Y FIJACION, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 77.385
DOPI-092 | SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURO DE DUROCK RESISTENTE A LA HUMEDAD DE 12CM DE ESPESOR DOBLE CARA, CONCEPTO INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TORNILLOS, ANCLAS, METALES, REFUERZOS, ANCLAS, CLAVOS, CINTA, BASECOAT, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y HERRAMIENTA. | M2 | 13.5135
J | TOLVA |  | 0
DOPI-093 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.93
DOPI-094 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A -2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 5.775
DOPI-095 | AFINE Y CONFORMACIÓN DE TERRENO NATURAL COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR CON EQUIPO DE IMPACTO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, INCLUYE: CONFORMACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.93
DOPI-096 | RELLENO EN CEPAS O MESETAS CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 90% ± 2 DE SU P.V.S.M., PRUEBA AASHTO ESTANDAR, CBR DEL 5% MÍNIMO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM, INCLUYE: INCORPORACIÓN DE AGUA NECESARIA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN SEGÚN PROYECTOS. | M3 | 5.775
DOPI-097 | MURO TIPO TEZON DE BLOCK 11 X 14 X 28 CM ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO COMÚN, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 5.775
DOPI-098 | DALA CON UNA SECCIÓN DE 15 X 20 CM DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX 15X20-4, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 23.1
DOPI-099 | ANCLAJE DE CASTILLO DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 CON UNA SECCIÓN DE 14X14X50 CM, ARMADO CON 4 VARILLAS DEL #4, ESTRIBOS DEL #3 @15 CM, INCLUYE: ARMADO, COLADO, CURADO, VIBRADO, CIMBRA COMÚN, DESCIMBRA, TRASLAPES, CRUCES DE VARILLAS CON ELEMENTOS TRANSVERSALES, DESPERDICIOS, ACARREOS, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | PZA | 6
DOPI-100 | CASTILLO CON UNA SECCIÓN DE 15 X 15 CM DE CONCRETO F´C= 250 KG/CM2 HECHO EN OBRA, ARMADO CON ARMEX 15X15-4, INCLUYE: HERRAMIENTA, CIMBRA COMÚN, COLADO, CURADO, VIBRADO, DESCIMBRA, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 18.711
DOPI-101 | MURO DE BLOCK DE JALCRETO SÓLIDO, DE 14 CM DE ESPESOR PROMEDIO, A SOGA, CON BLOCK 11 X 14 X 28 CM, ACABADO COMÚN, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA EN PROPORCIÓN 1:3, DE 0.00 M A 3.00 M DE ALTURA, INCLUYE: TRAZO, NIVELACIÓN, PLOMEO, ANDAMIOS, MATERIALES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA Y ACARREO DE MATERIALES AL SITIO DE SU UTILIZACIÓN. | M2 | 31.185
DOPI-102 | APLICACION DE ZARPEO EN MURO Y/O BOVEDAS, CON MORTERO CEMENTO-ARENA DE RIO PROPORCION 1:3, CUALQUIER ALTURA Y/O NIVEL, INCLUYE: ACARREOS, DESPERDICIOS, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | M2 | 62.37
DOPI-103 | APLANADO DE 2.50 CM DE ESPESOR EN MURO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:3, ACABADO PULIDO O APALILLADO, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, ANDAMIOS, PLOMEADO, NIVELADO, REGLEADO, RECORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 62.37
DOPI-104 | BOQUILLA DE 15 A 20 CM DE ANCHO, CON MORTERO CAL - ARENA PROPORCIÓN 1:3, ACABADO REPELLADO, EN APERTURA DE VANOS DE PUERTAS Y VENTANAS, INCLUYE: HERRAMIENTA, PLOMEADO, NIVELADO, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M | 12.474
DOPI-105 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=250 KG/CM2 RESISTENCIA NORMAL, INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, DESCIMBRA, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.386
DOPI-106 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 6.93
DOPI-107 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO, PREPARACIONES Y MANO DE OBRA. | M | 11.55
DOPI-108 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE PERFILES COMERCIALES, PARA FABRICACION DE ESTRUCTURA PARA COLOCACION DE LAMINA PINTRO EN TOLVA,DE DIFERENTES MEDIDAS, SEGÚN DISEÑO, A UNA ALTURA DE HASTA 3.0 M, INCLUYE: UNA MANO DE PRIMARIO ANTICORROSIVO, DOS MANOS DE PINTURA DE ESMALTE ALQUIDÁLICO, COLOR EL QUE INDIQUE LA SUPERVISION, PLACAS BASE, ANCLAJE Y FIJACION, ACARREOS, ELEVACION, CORTES, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 90.9216
DOPI-109 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE HERRERIA DE HASTA 2.10 X 1.20 A BASE DE PTR DE 1 1/2" CAL 14 Y LAMINA ACANALADA TIPO TABLERO CAL 20, MODELO ZT-149 O SIMILAR, DISEÑO PROPORCIONADO POR EL SUPERVISOR, INCLUYE: ANDAMIOS, MARCO, CONTRAMARCO, BISAGRAS, CHAPAS, JALADERA, CORTES Y SOLDADURA, PLOMEADA Y NIVELADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
DOPI-110 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA METÁLICA EN CUBIERTA Y/O FACHADA, DE FIJACIÓN EXPUESTA, FABRICADA A BASE DE LÁMINA ACANALADA PINTRO TIPO RN-101 CAL. 24 COLOR BLANCO/FDO, INCLUYE: ANDAMIOS, MATERIALES, FLETE, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 13.86
DOPI-111 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA COLOR BLANCO LÍNEA VINIMEX PREMIUM DE COMEX O SIMILAR A DOS MANOS, EN CUALQUIER COLOR, CUALQUIER ALTURA, LIMPIANDO Y PREPARANDO LA SUPERFICIE CON SELLADOR, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 62.37
DOPI-112 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE CARA CERRADA EN HERRERIA DE LÁMINA EXISTENTES INCLUYE; PREPARACION DEL ÁREA, ANDAMIOS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 6.93
DOPI-113 | ROTULACION CON PINTURA VINILICA DE LEYENDA Y/O ESCUDO DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, CON MEDIDAS DE HASTA 4.00 M DE LARGO X 2.00 M DE ALTO, FORMATOS PROPORCIONADOS POR LA SUPERVISION DEL AREA, INCLUYE: PROTEGER AREA, TRAZO, ACARREOS, ANDAMIOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 2
K | LIMPIEZA |  | 0
DOPI-0114 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN 1 ER. KILOMETRO, DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 188.5538
DOPI-0115 | ACARREO EN CAMIÓN KILÓMETROS SUBSECUENTES DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS A TIRADERO AUTORIZADO POR SUPERVISIÓN, INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3-KM | 3205.356
DOPI-0116 | LIMPIEZA GRUESA DE OBRA, INCLUYE: ACARREO A BANCO DE OBRA, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 1605.45
RESUMEN DE PARTIDAS
Mantenimiento y adecuacion de espacios a inmueble municipal, trabajos a realizar, rehabilitación de baños, impermeabilizacion de azoteas, pintura vinilica y de esmalte, luminarias, sustitución de piso, adecuacion de rampas y accesos, cambio de protecciones elaboracion de barandales, asi como trabajos complementarios, en el mercado constitucion , ubicado en calzada constituyentes y glorieta, col. Constitución en el municipio de Zapopan , Jalisco.
0 | 0 |  |  |  |  | 0
A | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTO |  |  |  |  | 0
B | ALBAÑILERIAS |  |  |  |  | 0
C | PINTURA |  |  |  |  | 0
D | IMPERMEABILIZANTE |  |  |  |  | 0
E | INSTALACIÓN HIDRAULICA Y SANITARIA |  |  |  |  | 0
F | INSTALACIÓN ELECTRICA |  |  |  |  | 0
G | HERRERIA |  |  |  |  | 0
H | AZOTEA |  |  |  |  | 0
I | TABLAROCA |  |  |  |  | 0
J | TOLVA |  |  |  |  | 0
K | LIMPIEZA |  |  |  |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  | SUBTOTAL M. N. |  | 0
#NAME? |  |  |  | IVA M. N. |  | 0
|  |  |  | TOTAL M. N. |  | 0