## OPD-MUN-RM-SALUD-LP-003-2024
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | LICITACIÓN PUBLICA No.
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | OPD-MUN-RM-SALUD-LP-003-2024
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Zapopan, etapa 3, Municipio de Zapopan, Jalisco. |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE-01
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
A | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTEO, CONCRETO ARMADO, BÓVEDAS Y BANQUETAS DEL ALMACEN Y ARCHIVO INACTIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN |  |  |  |  | 0
A.1 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS |  |  |  |  | 0
DOPI-001 | DEMOLICION DE BANQUETA DE CONCRETO SIMPLE DE 12 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AFINE A MANO, TRASLAPEO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 439.27 |  |  | 0
DOPI-002 | DEMOLICION DE BANQUETÓN DE CONCRETO DE 90 CM. DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AFINE A MANO, TRASLAPEO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 11.89 |  |  | 0
DOPI-003 | DEMOLICION DE CASETA DE VIGILANCIA SIN RECUEPRACION MEDIDAS 1.98 X 2.44 X 2.44 SIN RECUPERACION DE TABLAROCA A UNA ALTURA DE 1.22 Y DE CRISTAL EL RESTO CON TECHO DE MADERA FORRADA DE DUROCK POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AFINE A MANO, TRASLAPEO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 1.06 |  |  | 0
DOPI-004 | DEMOLICION DE INSTALACIONES DEL ALMACEN GENERAL , ARCHIVO INACTIVO Y CASETA DE VIGILANCIA POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AFINE A MANO, TRASLAPEO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 957.27 |  |  | 0
DOPI-005 | RETIRO DE CON RECUEPRACION DE TEJABAN DE ACERO CON TUBULARES Y LAMINA, INCLUYE: CORTES, ACARREOS, HASTA LIGAR AUTORIZADO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 122.56 |  |  | 0
DOPI-006 | DEMOLICION DE MURO DE BLOCK SOLIDO POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: AFINE A MANO, TRASLAPEO, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 34.87 |  |  | 0
B | NUEVO ESTACIONAMIENTO |  | 0 |  |  | 0
B.1 | TERRACERÍAS |  | 0 |  |  | 0
DOPI-007 | BASE HIDRÁULICA DE 100% MATERIAL DE BANCO, EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM DE ESPESOR COMPACTADA AL 95% PROCTOR DE SU P.V.S.M., INCLUYE: MATERIALES, AGUA, MANO DE OBRA, EQUIPO, EXTENDIDO, CONFORMACIÓN, COMPACTACIÓN Y DESPERDICIOS. MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN. | M3 | 1333.42 |  |  | 0
DOPI-008 | FORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE DE 20 CM DE ESPESOR, CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADA AL 90% DE SU P.V.S.M., POR MEDIOS MECANICOS CON EQUIPO LIGERO, EN AREAS REDUCIDAS Y/O APROCHES, INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO, HOMOGENIZACION, NIVELACION, COMPACTACION, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 464.9 |  |  | 0
| OBRA CIVIL |  | 0 |  |  | 0
DOPI-009 | RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO AL 95% , EN CAPAS DE 20 CM, INCLUYE: ACARREOS, TENDIDO DEL MATERIAL, HUMEDECIMIENTO, COMPACTACIÓN POR MEDIOS MANUALES O MECÁNICOS, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y EQUIPO. | M3 | 42.26 |  |  | 0
DOPI-010 | PLANTILLA DE CONCRETO SIMPLE DE 5 CM DE ESPESOR F'c= 100 kg/cm2, HECHO EN OBRA, T.M.A. 3/4", INCLUYE: MATERIAL, ACARREO, VACIADO, COLADO, CURADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 5.07 |  |  | 0
DOPI-011 | FABRICACIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150 KG/CM2 T.M.A. 3/4", FORJADO TIPO "PECHO DE PALOMA", SECCIÓN ESTANDAR 30 CM DE ALTO X 15 CM DE ANCHO, ACABADO PULIDO, INCLUYE: MANO DE OBRA, JUNTAS CONSTRUCTIVAS @ 6.00 M, SUMINISTRO Y ACARREO DE MATERIALES, CIMBRADO, COLADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADO DEL CONCRETO, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 229.81 |  |  | 0
DOPI-012 | CONCRETO ASFÁLTICO AC-20 MEZCLADO EN OBRA, INCLUYE: MATERIALES, DESPERDICIOS, MERMAS, ACARREOS, CALENTAMIENTO, TENDIDO, MEZCLADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO; MEDIDO COMPACTO. | M3 | 66.67 |  |  | 0
DOPI-013 | CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 250 KG/CM2, T.MA. 3/4", R.N., INCLUYE: HERRAMIENTA, ELABORACIÓN DE CONCRETO, ACARREOS, COLADO, VIBRADO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 1.52 |  |  | 0
DOPI-014 | SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y HABILITADO DE ACERO DE REFUERZO CON VARILLA CORRUGADA DEL NO. 2 DE FY=6000 KG/CM2, INCLUYE: HABILITADO, AMARRES, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 114.11 |  |  | 0
DOPI-015 | CIMBRA EN ZAPATAS DE CIMENTACIÓN, ACABADO COMÚN, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M2 | 15.21 |  |  | 0
DOPI-016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PREMEZCLADO F´C= 250 KG/CM2 REV. 14 CM T.M.A. 19 MM R.N., INCLUYE: MATERIALES, COLADO, VIBRADO, CURADO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 25.36 |  |  | 0
DOPI-017 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 COMO REFUERZO EN LOSAS DE CONCRETO, INCLUYE: HABILITADO, DESPERDICIOS, TRASLAPES, MATERIAL DE FIJACIÓN, ACARREO DEL MATERIAL AL SITIO DE SU COLOCACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. | M2 | 211.32 |  |  | 0
DOPI-018 | CIMBRA ACABADO COMÚN EN PERALTES DE LOSA A BASE DE MADERA DE PINO, INCLUYE: HERRAMIENTA, MATERIALES, ACARREOS, ANDAMIOS, CORTES, HABILITADO, CIMBRADO, DESCIMBRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 1.2 |  |  | 0
| SEÑALETICA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-019 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOPE PARA ESTACIONAMIENTO, DE 15 CM DE ALTO, 55 CM DE LARGO Y 11 CM DE ALTO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, BARRENOS EN PAVIMENTO, ANCLAJE, COLOCACIÓN, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | PZA | 110 |  |  | 0
DOPI-020 | TRAZO Y PINTADO DE LÍNEAS DE DIVISIÓN DE CAJONES DE ESTACIONAMIENTO, A BASE DE PINTURA EPÓXICA EN COLOR AMARILLO TRÁNSITO, INCLUYE: PREPARACIÓN DEL AREA A PINTRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 63.4 |  |  | 0
| PISO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-021 | PISO INDUSTRIAL A BASE DE MORTERO EPÓXICO DECORATIVO CON AGREGADO DE CUARZO CON e=3 MM, MARCA SIKA, USO ESTANDAR, SELLO N° 150 EPÓXICO A 100% SÓLIDOS, ACABADO CÁSCARA DE NARANJA, SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 170.11 |  |  | 0
DOPI-022 | ZOCLO A BASE DE MORTERO EPÓXICO DECORATIVO CON AGREGADO DE CUARZO CON e=3 MM, MARCA SIKA, USO ESTANDAR, SELLO N° 150 EPÓXICO A 100% SÓLIDOS, ACABADO CÁSCARA DE NARANJA, SOBRE SUPERFICIE DE ASFALTO EXISTENTE, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, MATERIALES, ACARREOS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 158.49 |  |  | 0
| PANELES DE YESO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-023 | MURO DE PANEL DE YESO TIPO GLASS REY. INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, HABILITADO DE BASTIDOR A BASE DE PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA A BASE DE POSTES A CADA 61 cm. Y CANALES INFERIORES Y SUPERIORES CAL. 20, CON FIJADORES DE TORNILLO Y TAQUETE, TORNILLO PARA CONCRETO A CADA 60 cm. (EN SU CASO); ENSAMBLE DEL BASTIDOR CON CANAL DE AMARRE EN EL PERÍMETRO Y POSTE METÁLICO A CADA 61 cm., REFUERZO HORIZONTAL ENTRE POSTES CON CANAL CAL. 20 INTERCALADOS A CADA 1.22 m. EN CASO DE TRASLAPE DE POSTES O ALTURAS MAYORES A 2.40 m., SUPERFICIE A BASE DE PANELES DE YESO TIPÓ GLASS REY FIJO AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO “S-1? DE 1? 1/4” A CADA 40 cm., CALAFATEO DE JUNTAS CON MORTERO PLÁSTICO COMPUESTO Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS, EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE, ACARREO Y ELEVACION DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FLETES, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CORTES, CALZAS, AJUSTES, CUÑAS, RECIBIDO DE JUNTAS CON OTRO MATERIAL, EMBOQUILLADO, REFUERZO DE HUECOS PARA PUERTAS, VENTANAS O INSTALACIONES, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO. | M2 | 194.42 |  |  | 0
DOPI-024 | FALSO PLAFÓN CON TABLERO DE YESO MARCA USG DE 12.7 MM DE ESPESOR, EN HOJAS DE 1.22 X 2.44 M, TERMINADO EN JUNTAS A HUESO CON PERFACINTRA Y COMPUESTO REDIMIX, A UNA ALTURA DE 2.80 M MÁXIMO. INCLUYE: BASTIDOR PARA SUSPENSIÓN OCULTA A BASE DE CANALETA DE CARGA 410 GALVANIZADA CAL. 22 DE 38 MM (1 1/2") A CADA 120 CM EN UN SENTIDO, SUSPENDIDAS A 50 CM DE LA LOSA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 14, CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 DE 62.5 MM A CADA 61 CM, AMARRADOS A CANALETA CON ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 18 EN EL OTRO SENTIDO, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, HABILITADO DE BASTIDOR A BASE DE PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA, CON FIJADORES DE TORNILLO Y TAQUETE, ALAMBRON, O TORNILLO PARA CONCRETO A CADA 60 cm. (EN SU CASO); ENSAMBLE AL MURO CON ÁNGULO GALVANIZADO, SUPERFICIE A BASE DE PANELES DE YESO FIJO AL BASTIDOR CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO “S-1? DE 1? 1/4” A CADA 40 cm., CALAFATEO DE JUNTAS CON MORTERO PLÁSTICO COMPUESTO Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS, EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE, ACARREO Y ELEVACION DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FLETES, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CORTES, CALZAS, AJUSTES, CUÑAS, RECIBIDO DE JUNTAS CON OTRO MATERIAL, EMBOQUILLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, | M2 | 42.26 |  |  | 0
DOPI-025 | FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASTIDOR DE 60X60 CM PARA LÁMPARA EN PLAFÓN, A BASE DE PERFÍL DE SUSPENSIÓN FINELINE TEE PRINCIPAL FLAT WHITE, MCA. USG O SIMILAR, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, HABILITADO DE BASTIDOR A BASE DE PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA, CON FIJADORES DE TORNILLO Y TAQUETE, ALAMBRON, O TORNILLO PARA CONCRETO, FIJO CON TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO “S-1? DE 1? 1/4” A CADA 40 cm., CALAFATEO DE JUNTAS CON MORTERO PLÁSTICO COMPUESTO Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS, EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE, ACARREO Y ELEVACION DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FLETES, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CORTES, CALZAS, AJUSTES, CUÑAS, RECIBIDO DE JUNTAS CON OTRO MATERIAL, EMBOQUILLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, | PZA | 8 |  |  | 0
DOPI-026 | TECHO CON TABLERO DE CEMENTO USG DUROCK FORTE, EN HOJAS DE 1.22 X 2.44 M, TERMINADO EN JUNTAS A HUESO CON CINTA DE FIBRA DE VIDRIO Y COMPUESTO BASECOAT, A UNA ALTURA DE 3.5 M. INCLUYE:ANCLAJE A ESTRUCTURA MONTEN Y PTR, CANAL LISTÓN GALVANIZADO CAL. 26 DE 62.5 MM A CADA 61 CM, INCLUYE: TRAZO Y NIVELACION, HABILITADO DE BASTIDOR A BASE DE PERFILES DE LAMINA GALVANIZADA, CON FIJADORES DE TORNILLO Y TAQUETE,TORNILLO PARA METAL A CADA 60 cm. (EN SU CASO); TORNILLOS AUTORROSCABLES TIPO “S-1? DE 1? 1/4” A CADA 40 cm., CALAFATEO DE JUNTAS CON BASECOAT Y CINTA DE REFUERZO PARA JUNTAS, EMPLASTECIDO DE TODA LA SUPERFICIE, ACARREO Y ELEVACION DE TODOS LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACION, FLETES, DESARROLLO DE LOS TRABAJOS A CUALQUIER NIVEL, ANDAMIOS, CORTES, CALZAS, AJUSTES, CUÑAS, RECIBIDO DE JUNTAS CON OTRO MATERIAL, EMBOQUILLADO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA Y RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE OBRA, SUMINISTRO DE MATERIALES, | M2 | 126.96 |  |  | 0
B.2 | ESTRUCTURA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-027 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PLACA DE ANCLAJE DE POSTE A DADO DE CIMENTACIÓN, FORMADA CON PLACA DE 6"X6" ESPESOR DE 5/16" (W=62.93 KG/M2), SOLDADA EN SECCIONES Y DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO DE 2.5 MILÉSIMAS DE ESPESOR, CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A POYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA FABRICACIÓN , TANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | KG | 73.66 |  |  | 0
DOPI-028 | SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE COLUMNA METALICA, FORMADA CON PTR DE 4"X4" CAL. 10 (W= 10.51 KG/ML), SOLDADA EN SECCIONES Y DIMENSIONES INDICADAS EN PROYECTO, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO DE 2.5 MILÉSIMAS DE ESPESOR, CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A POYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA FABRICACIÓN , TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | KG | 1664.38 |  |  | 0
DOPI-029 | "SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE TRABE METALICA, A BASE DE MONTÉN (POLÍN TIPO C) 6X2X0.75"" CAL.14 (W= 4.20 KG/ML), UNIONES CON SOLDADURA INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO DE 2.5 MILÉSIMAS DE SPESOR, CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA FABRICACIÓN , TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN" | KG | 617.89 |  |  | 0
DOPI-030 | "SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE LARGUERO A BASE DE PTR 1"" CAL.14 (W= 1.33 KG/ML), UNIONES CON SOLDADURA INDICADA EN PROYECTO, INCLUYE: PRIMARIO ANTICORROSIVO DE 2.5 MILÉSIMAS DE ESPESOR, CORTES, DESPERDICIOS, HOLGURAS AJUSTARSE A LAS INDICACIONES (S.M.A.W), DESCALIBRES , SOLDADURA DE ACUERDO A PROYECTO SIGUIENDO LA NORMA A.W.S, PRUEBAS DE LÍQUIDOS PENETRANTES, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA FABRICACIÓN , TRANSPONTE Y MONTAJE DE LOS PERFILES ESTARÁN REGIDOS POR LAS ESPECIFICACIONES DEL CÓDIGO STANDARD DE PRACTICASA DEL A.I.S.C. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN" | KG | 199.35 |  |  | 0
DOPI-031 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE TRIPLAY DE MADERA PARA TECHUMBRE DE 15 MM DE ESPESOR, PIJADO A ESTRUCTURA PROYECTO, INCLUYE: LACADO Y PREPARACIÓN DE LA HOJA PARA SER INSTALADA EN TECHUMBRE POR UNA CARA E IMPERMEABILIZACIÓN BASE ACRILICO POR EL OTRO LADO, CORTES, TRASLAPES, CALAFATEOS EN JUNTAS CON SELLADOR DE POLIURETANO, DESPERDICIOS, LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LA FABRICACIÓN , ANDAMIOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN | M2 | 169.22 |  |  | 0
B.3 | CARPINTERIA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-032 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE MADERA LACADA, SIMILAR A EXISTENTES, DE 2.10 X 0.90 DE 1 3/4" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO SIMILAR A EXISTENTES, CERRADURA TIPO C500 DORMA GRADO DOS, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, BISAGRAS, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, EQUIPO DE SEGURIDAD PERSONAL, | PZA | 5 |  |  | 0
DOPI-033 | FABRICACION, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE ALUMINIO LOOUVER, DE 2.20 X 1.00 M DE 2" DE ESPESOR, CON MARCO DE ALUMINIO , CERRADURA PHILLIPS 549 ABL O SIMILAR, INCLUYE: MATERIALES, HERRAJES, BISAGRAS, MANO DE | PZA | 1 |  |  | 0
B.4 | PINTURA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-034 | PINTURA BASE SOLVENTE ESMALTE BLANCO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA HASTA 3.70 M DE ALTURA, MARCA COMEX, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE BASE PRIMARIO, DOS MANOS DE PINTURA ESMATLE, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 158.49 |  |  | 0
DOPI-035 | PINTURA VINÍLICA DE ALTA RESISTENCIA EN MUROS Y PLAFONES, CON UNA MANO DE SELLADOR 5X1 MCA. COMEX Y DOS MANOS DE PINTURA VINÍLICA MCA. COMEX, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE SELLADOR 5X1 A UNA MANO, DOS MANOS DE PINTURA VINILICA, MATERIAL, MANO DE OBRA, ACARREO DE LOS MATERIALES, LIMPIEZA AL TÉRMINO DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | M2 | 557.88 |  |  | 0
B.5 | ELECTRICO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-036 | SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO, CONFIGURADA CON HASTA 10 M DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 3/4" CON CABLE THW MARCA CONDUMEX CAL. 12 Y CABLE THW MCA. CONDUMEX CAL. 10, INCLUYE: CABLE, CAJAS, TAPAS CUADRADAS GALV DE 100 X 100 MM, SOPORTERÍA, 1 TOMACORRIENTE (CONTACTO) DUPLEX MCA. BTICINO LÍNEA QUINZIÑO EVOLUTION SEGMENTO MEDIO, CON PLACA DE RESINA COLOR MARFÍL, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERICIOS, CONECTORES, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 10 |  |  | 0
DOPI-037 | SALIDA ELÉCTRICA PARA APAGADOR CONFIGURADA CON HASTA 10 M DE TUBO CONDUIT LIGERO DE 3/4" CON CABLE THW MARCA CONDUMEX CAL. 12 Y CABLE THW MCA. CONDUMEX CAL. 10, INCLUYE: CABLE, CAJAS, TAPAS CUADRADAS GALV DE 100 X 100 MM, SOPORTERÍA, 1 APAGADOR SENCILLO MCA. BTICINO LÍNEA QUINZIÑO EVOLUTION SEGMENTO MEDIO, CON PLACA DE RESINA COLOR MARFÍL, MATERIALES, CORTES, ACARREOS, DESPERICIOS, CONECTORES, CONEXIONES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | SAL | 9 |  |  | 0
B.6 | IMPERMEABILIZACION |  | 0 |  |  | 0
DOPI-038 | IMPERMEABILIZACIÓN ACABADO APARENTE CON GRAVILLA, COLOR TERRACOTA. INCLUYE: LIMPIEZA PREVIA DE LA SUPERFICIE, APLICACIÓN DE PRIMARIO ASFÁLTICO, CALAFATEO DE GRIETAS, COLOCACIÓN POR TERMOFUSIÓN DE SISTEMA PREFABRICADO MULTICAPA DE 3.5 MM DE ESPESOR, PINTRURA ACRÍLICA EN DETALLES, TRASLAPEAS, 5 AÑOS DE GARANTÍA POR ESCRITO; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, ANDAMIOS, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 171.17 |  |  | 0
B.7 | HERRERIA |  | 0 |  |  | 0
DOPI-039 | PORTÓN DE 6 M DE ANCHO X 3.00 M DE ALTO, FABRICADA EN HERRERÍA FORMADA POR DOS HOJAS Y PUERTA PEATONAL CON MARCO, A BASE DE PERFÍL CUADRADO DE 4" Y 2", BATIENTES CON SOLERA DE 1 1/2" X 1/8", LÁMINA ACANALANDA RECTANGULAR, PINTRO CAL. 18, CERROJO GIGANTE TIPO MAUSSER (R-35S) CON OREHAS Y CORAZA CON PLACA DE 1/4" PARA PROTECCIÓN, INCLUYE: EL SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, COLOCACIÓN, FIJACIÓN, ANCLAJE, EQUIPO, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA Y ACARREOS. | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CERCA TIPO CERCA CELL, EN MÓDULOS DE 2.50 X 2.50 M, CON POSTES A BASE DE PTR @2.50 METROS, SOLDADOS SOBRE PLACA DE 1/4" DE ESPESOR, ANCLADA CON 4 TAQUETES DE 1/2", INCLUYE: MATERIALES, ABRAZADERAS, TAQUETES, BARRENO, PREPARACIÓN DE LA ZONA DE ANCLAJE Y REFUERZO SI ES NECESARIO, ALTURA DE POSTES DE 3 M PARA RECIBIR ALAMBRE DE PÚAS Y CONCERTINA, CONCERTINA GALVANIZADA SOBRE 3 HILADAS DE ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO, MANO DE OBRA, ACARREOS, HERRAMIENTA Y EQUIPO. | ML | 84.53 |  |  | 0
B.8 | LONARIA PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO |  | 0 |  |  | 0
DOPI-041 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE TUBO ESTRUCTURAL, ROLADO, EN BASE A PROYECTO, INCLUYE: HERRAMIENTA, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEADO, ANDAMIOS, FONDO PRIMARIO ALQUIDÁLICO ANTICORROSIVO, GRÚA ARTICULADA, CARGA, TRASLADO, DESPERDICIOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 11537.97 |  |  | 0
DOPI-042 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE ACERO A-36 PARA CONEXIONES DE LONARIA, INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 824.14 |  |  | 0
DOPI-043 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE 100 MATE COMEX O SIMILAR, COLOR BLANCO, EN ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO A 4 MILÉSIMAS DE ESPESOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 12362.11 |  |  | 0
DOPI-044 | SUMINISTRO, CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PRETENSADA DE FÁBRICA (PRECONTRAINT), MODELO FLEXLIGHT ADVANCED 902 S2 O SIMILAR EN CALIDAD, ESFUERZO MÁXIMO DE 409 KG/M, RESISTENCIA DE 1,734 KG/M, FACTOR DE SEGURIDAD MÍNIMO DE 4.24, COMPUESTA DE TEJIDO DTEX Y MICROFILAMENTOS REVESTIDOS DE FLORURO DE POLIVINILIDENO PVC Y RECUBIERTO CON TRATAMIENTO DE PVDF PLASTIFICADO, CUMPLE CON ISO 9001, ISO 14001, INCLUYE: CARTA GARANTÍA DEL PROVEEDOR DE 15 AÑOS, HERRAMIENTA, MATERIALES, PATRONAJE, ACARREOS, ELEVACIONES, CORTES, DESPERDICIOS, SISTEMA DE FIJACIÓN CON CABLE CATENARIO DE 1/2" TIPO BARRACUDA EIPS 6X19 CON ALMA DE ACERO GALVANIZADO, TERMINAL VACIADA ABIERTA EN UN EXTREMO Y TERMINAL VACIADA CERRADA EN OTRO, AMBAS DE ACERO FORJADO GALVANIZADO EN CALIENTE, VACIADAS CON RESINA Y CUMPLA NORMA ASTM D695, TENSOR QUIJADA - QUIJADA DE 3/4" X 6" EN UN EXTREMO, DE ACERO FORJADO GALVANIZADO EN CALIENTE CON ROSCA UNC., EQUIPO Y MANO DE OBRA CALIFICADA. | M2 | 824.14 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
Rehabilitación y mantenimiento del Hospital General de Zapopan, etapa 3, Municipio de Zapopan, Jalisco.
A | DEMOLICION DE ESTRUCTURAS DE MAMPOSTEO, CONCRETO ARMADO, BÓVEDAS Y BANQUETAS DEL ALMACEN Y ARCHIVO INACTIVO DEL HOSPITAL GENERAL DE ZAPOPAN |  |  |  |  | 0
A.1 | DEMOLICIONES Y DESMANTELAMIENTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | NUEVO ESTACIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.1 | TERRACERÍAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.2 | ESTRUCTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.3 | CARPINTERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.4 | PINTURA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.5 | ELECTRICO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.6 | IMPERMEABILIZACION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.7 | HERRERIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B.8 | LONARIA PARA CAJONES DE ESTACIONAMIENTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  |  | SUBTOTAL M. N. | 0
[5 empty] | IVA M. N. | 0
[5 empty] | TOTAL M. N. | 0