## CATÁLOGO
| MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO | LICITACIÓN PÚBLICA No.
| DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA. | DOPI-MUN-RM-IM-LP-074-2025
UNIDAD DE PRESUPUESTOS Y CONTRATACION DE OBRA PUBLICA
| DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: |  |  | FECHA DE INICIO:
| Adecuación Museográfica-Técnica-Arquitectónica y obras complementarias del Palacio Municipal, etapa 02, ubicado en la confluencia de la Avenida Hidalgo y calle Benito Juárez, colonia Centro Histórico, Municipio de Zapopan, Jalisco |  |  | FECHA DE TERMINACIÓN:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN:
| RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE: | NOMBRE, CARGO Y FIRMA DEL LICITANTE |  |  |  | DOCUMENTO
PE-1
CATÁLOGO DE CONCEPTOS
CLAVE | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO ($) | PRECIO UNITARIO ($) CON LETRA | IMPORTE ($) M. N.
|  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
|  |  |  | 1 |  | 1
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A1 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
DOPI-001 | DEMOLICIÓN MECÁNICA (EQUIPO MENOR) DE PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 125.91 |  |  | 0
DOPI-002 | DEMOLICIÓN MECÁNICA (EQUIPO MENOR) DE ZAPATAS, INCLUYE: CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 34.42 |  |  | 0
DOPI-003 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. | M3 | 160.34 |  |  | 0
DOPI-004 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO. | M3-KM | 2405.1 |  |  | 0
DOPI-005 | CORTE CON DISCO DE DIAMANTE HASTA 1/3 DE ESPESOR DE LA LOSA Y HASTA 3 MM DE ANCHO, INCLUYE: EQUIPO, DISCO DE DIAMANTE, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | M | 473.86 |  |  | 0
A2 | APUNTALAMIENTO |  |  |  |  | 0
DOPI-006 | COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL PARA REFUERZO DE CIMENTACIÓN A BASE DE UN PUNTAL METÁLICO TIPO TORNILLO DE ALTURA 3.20 M. CAPACIDAD DE CARGA DE 1000 KG, UNA VIGA DE ARRASTRE METÁLICA DE 1.00 M DE LONGITUD, PERFIL IPR DE MÍNIMO 4”, ESPESOR MÍNIMO DE 5 MM, Y VIGA MADRINA METÁLICA DE 1.00 M DE LONGITUD, TIPO CANAL “C” O PERFIL IPR/PTR DE MÍNIMO 4” DE SECCIÓN Y 4.8 MM DE ESPESOR,, INCLUYE: RENTA DEL EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL APUNTALAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA/DIA | 47 |  |  | 0
DOPI-007 | COLOCACIÓN DE APUNTALAMIENTO TEMPORAL PARA REFUERZO DE CIMENTACIÓN A BASE DE DOS PUNTALES METÁLICOS TIPO TORNILLO DE ALTURA 3.20 M. CAPACIDAD DE CARGA DE 1000 KG, UNA VIGA DE ARRASTRE METÁLICA Y UNA VIGA MADRINA METÁLICA DE 2.35 M A 3.20 M, INCLUYE: RENTA DEL EQUIPO, ACARREOS, FLETES Y MANIOBRAS DE CARGA Y DESCARGA, MONTAJE Y DESMONTAJE DE LOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL APUNTALAMIENTO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA. | PZA/DIA | 95 |  |  | 0
B | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  |  |  |  | 0
DOPI-008 | TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, INCLUYE: HERRAMIENTA, CRUCETAS, ESTACAS, HILOS, MARCAS Y TRAZOS CON CALHIDRA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 575.78 |  |  | 0
DOPI-009 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 840.88 |  |  | 0
DOPI-010 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 2.01 A 4.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 21.42 |  |  | 0
DOPI-011 | CORTE DE TERRENO EN BERMAS SEGÚN ETAPAS DE EXCAVACIÓN EN PERÍMETRO DE EL ÁREA DE EXCAVACIÓN , EN MATERIAL TIPO "II", INCLUYE: AFINE DE FONDO Y TALUDES, NIVELACIÓN, REFERENCIAS, MOVIMIENTOS DE TIERRA (ACARREO INTERNO) CON EQUIPO MECÁNICO HASTA 100 M DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIÓN, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 111.87 |  |  | 0
DOPI-012 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. | M3 | 974.17 |  |  | 0
DOPI-013 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO | M3-KM | 14612.55 |  |  | 0
DOPI-014 | AFINE, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE FONDO DE EXCAVACIÓN, COMPACTADO AL 95% DE SU PVSM DETERMINADO POR LA PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR POR MEDIOS MECÁNICOS. INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS, ACARREO DE EQUIPO, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, LIMPIEZA DIARIA DE LA ZONA DE TRABAJO, HERRAMIENTA, EQUIPO MENOR. | M2 | 575.78 |  |  | 0
DOPI-015 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=100 KG/CM2, CON UN BOMBEO HASTA 30 M, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | M2 | 575.78 |  |  | 0
DOPI-016 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE RELLENO COMPACTADO POR CUALQUIER MEDIO DE SUELO-CEMENTO, A BASE DE MATERIAL DE BANCO (TEPETATE) EN PROPORCIÓN DE 1:10, EN CEPAS O CAJÓN, A CUALQUIER PROFUNDIDAD, COMPACTADO CON COMPACTADOR DE IMPACTO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM AL 95% DE SU P.V.S.M, PRUEBA AASHTO ESTÁNDAR, INCLUYE: HERRAMIENTA, SUMINISTRO DE AGUA PARA LOGRAR HUMEDAD ÓPTIMA, MEZCLADO, TENDIDO, EQUIPO, PRUEBAS DE COMPACTACIÓN, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M3 | 496.89 |  |  | 0
C | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
C1 | ZAPATAS |  |  |  |  | 0
DOPI-017 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE 3A CON ACABADO COMÚN EN ZAPATAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | M2 | 308.98 |  |  | 0
DOPI-018 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO , EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | KG | 20971.18 |  |  | 0
DOPI-019 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN, CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=350 KG/CM2, RR A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 128.8 |  |  | 0
DOPI-020 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN, CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=350 KG/CM2, A 28 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS. | M3 | 128.8 |  |  | 0
C2 | DADOS |  |  |  |  | 0
DOPI-021 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE 3A CON ACABADO COMÚN EN ZAPATAS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | M2 | 148.4 |  |  | 0
DOPI-022 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO , EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | KG | 12084.68 |  |  | 0
DOPI-023 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN CIMENTACIÓN, CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=350 KG/CM2, RR A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 29.08 |  |  | 0
C3 | CONTRATRABES |  |  |  |  | 0
DOPI-024 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE 3A CON ACABADO COMÚN EN CONTRATRABES. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | M2 | 528.02 |  |  | 0
DOPI-025 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO, EN CIMENTACIÓN. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | KG | 27305.47 |  |  | 0
DOPI-026 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=350 KG/CM2, RR A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS. | M3 | 220.92 |  |  | 0
DOPI-027 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN, CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=350 KG/CM2, A 28 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS. | M3 | 220.92 |  |  | 0
D | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
D1 | CISTERNA |  |  |  |  | 0
D1.1 | LOSA FONDO |  |  |  |  | 0
DOPI-028 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=100 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA. | M2 | 87.84 |  |  | 0
DOPI-029 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO , EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | KG | 2261.11 |  |  | 0
DOPI-030 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE TERCERA CON ACABADO COMÚN EN PERIMETROS DE LOSA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO, | M2 | 17.32 |  |  | 0
DOPI-031 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, A 28 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4% , Y FIBRAS SINTÉTICAS A RAZÓN DE 600 G/M3 PARA CONTROL DE FISURACIÓN SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 11.94 |  |  | 0
DOPI-032 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, FRAGUADO RAPIDO A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4%, Y FIBRAS SINTÉTICAS A RAZÓN DE 600 G/M3 PARA CONTROL DE FISURACIÓN, SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 11.94 |  |  | 0
DOPI-033 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPÓXICO TIPO EPOXINE 200 O SIMILAR, RENDIMIENTO DE 3.0 A 3.5 M2/L, PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN JUNTAS FRÍAS DENTRO DE LA CISTERNA. EL ADHESIVO DEBERÁ SER DE ALTA ADHERENCIA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTES, FORMULADO ESPECÍFICAMENTE PARA TRABAJOS DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MEZCLADO DE COMPONENTES APLICADOS CON BROCHA, RODILLO O ESPÁTULA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA. | M2 | 35.44 |  |  | 0
D.1.2 | MUROS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
DOPI-034 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO , EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | KG | 2695.41 |  |  | 0
DOPI-035 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE PRIMERA CON ACABADO COMUN EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO, | M2 | 31.97 |  |  | 0
DOPI-036 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BANDA OJILLADA DE 8" INCLUYE: ALAMBRE, MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO, | M | 78.9 |  |  | 0
DOPI-037 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, FRAGUADO RAPIDO A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4%, Y FIBRAS SINTÉTICAS A RAZÓN DE 600 G/M3 PARA CONTROL DE FISURACIÓN, SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 25.23 |  |  | 0
DOPI-038 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ADHESIVO EPÓXICO TIPO EPOXINIE 200 O SIMILAR, PARA LA UNIÓN DE ELEMENTOS DE CONCRETO EN JUNTAS FRÍAS DENTRO DE LA CISTERNA. EL ADHESIVO DEBERÁ SER DE ALTA ADHERENCIA, RESISTENTE A LA HUMEDAD, PRODUCTO LIBRE DE SOLVENTES, FORMULADO ESPECÍFICAMENTE PARA TRABAJOS DE ESTRUCTURAS HIDRÁULICAS. INCLUYE: PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, MEZCLADO DE COMPONENTES APLICADOS CON BROCHA, RODILLO O ESPÁTULA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, EQUIPO DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA FINAL DEL ÁREA INTERVENIDA. | M3 | 25.23 |  |  | 0
D.1.3 | LOSA TAPA |  |  |  |  | 0
DOPI-039 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO , EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | KG | 1021.51 |  |  | 0
DOPI-040 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN CAPA DE COMPRESIÓN INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | M2 | 85.31 |  |  | 0
DOPI-041 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CASETON DE POLIESTIRENO. DE ALTA DENSIDAD DE 15 KG/M3, DE DIMENSIÓN DE 100 X 50 X 20 CM. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, COLOCACION DE PIEZAS , RECORTES , CORTES, DESPERDICIOS, AMARRES, HABILITADOS, MANO DE OBRA, ELEVACIONES, MANIOBRAS, LIMPIEZA, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS VERTICALES Y HORIZONTALES LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | M3 | 12.72 |  |  | 0
DOPI-042 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE TERCERA CON ACABADO COMÚN EN PERIMETROS DE LOSA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO, | M2 | 17.57 |  |  | 0
DOPI-043 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE TERCERA CON ACABADO COMUN EN LOSAS INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS,APUNTALAMIENTOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO, | M2 | 84.64 |  |  | 0
DOPI-044 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, A 28 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4% , Y FIBRAS SINTÉTICAS A RAZÓN DE 600 G/M3 PARA CONTROL DE FISURACIÓN SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 6.33 |  |  | 0
DOPI-045 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, FRAGUADO RAPIDO A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: IMPERMEABILIZANTE INTEGRAL AL 4%, Y FIBRAS SINTÉTICAS A RAZÓN DE 600 G/M3 PARA CONTROL DE FISURACIÓN, SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 6.33 |  |  | 0
DOPI-046 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA DE HOMBRE DE CONCRETO ARMADO 70 X 70 CM REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6–10/10, MARCO PERIMETRAL DE ÁNGULO DE 3 1/2” X 1/4” Y SISTEMA DE SUJECIÓN MEDIANTE SOLERAS DE ACERO DE ¼” X 2” FIJADO CON UN BARRENO DE 5/8". LA TAPA SE APOYA SOBRE MARCO FIJO FABRICADO CON ÁNGULO DE 2” X 3/16”, Y SOSTENIDO MEDIANTE ESTRUCTURA SECUNDARIA COMPUESTA POR ÁNGULO DE 2” X 3/16” Y REFUERZO TRANSVERSAL CON VARILLA LISA DE Ø3/8” COLOCADA A CADA 20 CM , AHOGADO EN CONCRETO Y ANCLADO A MUROS. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIAL, TRASLADOS, SOLDADURAS, AJUSTES, HERRAMIENTA | PZA | 1 |  |  | 0
DOPI-047 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TAPA REGISTRABLE COMPUESTA POR DOS PIEZAS DE REJILLA METÁLICA TIPO IRVING DE 3/16” X 1”, CON DIMENSIONES DE 100 X 120 CM Y 61 X 120 CM, COLOCADAS SOBRE ESTRUCTURA DE SOPORTE FABRICADA CON ÁNGULO APS DE 2” X 3/16”, EMPOTRADA A REFUERZO SECUNDARIO DEL MISMO PERFIL (APS 2” X 3/16”) Y REDONDO LISO 3/8" @ 20 CM, ANCLADA Y AHOGADA EN MUROS DE CONCRETO. INCLUYE: DESPERDICIOS, MATERIAL, TRASLADOS, SOLDADURAS, AJUSTES, HERRAMIENTA | PZA | 1 |  |  | 0
D2 | ELEVADOR |  |  |  |  | 0
D2.1 | LOSA FONDO |  |  |  |  | 0
DOPI-048 | DEMOLICIÓN MECÁNICA (EQUIPO MENOR) DE PISOS DE CONCRETO, INCLUYE: CORTE DE ACERO, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO Y LIMPIEZA DEL ÁREA DE LOS TRABAJOS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 8.11 |  |  | 0
DOPI-049 | EXCAVACIÓN POR MEDIOS MANUALES EN MATERIAL TIPO II, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD, INCLUYE: AFINE DE PLANTILLA Y TALUDES, ACARREO DEL MATERIAL A BANCO DE OBRA PARA SU POSTERIOR RETIRO, MANO DE OBRA, ABUNDAMIENTO, EQUIPO Y HERRAMIENTA. (MEDIDO EN TERRENO NATURAL POR SECCIÓN). | M3 | 10.55 |  |  | 0
DOPI-050 | CARGA MECÁNICA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y/O ESCOMBROS, A 1ER KILÓMETRO DE DISTANCIA, VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: REGALÍAS AL BANCO DE TIRO Y ABUNDAMIENTO. | M3 | 10.55 |  |  | 0
DOPI-051 | ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIONES, DEMOLICIONES Y/O ESCOMBROS, EN KILÓMETROS SUBSECUENTES. VOLUMEN MEDIDO EN SECCIONES, INCLUYE: ABUNDAMIENTO. | M3-KM | 158.25 |  |  | 0
DOPI-052 | PLANTILLA DE 5 CM, DE ESPESOR DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F'C=100 KG/CM2, BOMBEADO, INCLUYE: PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, NIVELACIÓN, MAESTREADO, COLADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M2 | 8.11 |  |  | 0
DOPI-053 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIAMETRO , EN ESTRUCTURA. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | KG | 599.58 |  |  | 0
DOPI-054 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE TERCERA CON ACABADO COMÚN EN PERIMETROS DE LOSA INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO, | M2 | 28.27 |  |  | 0
DOPI-055 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, A 28 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 1.41 |  |  | 0
DOPI-056 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, FRAGUADO RAPIDO A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 1.41 |  |  | 0
D2.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
DOPI-057 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TRABES A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (IPR, IPS, ETC.), DE DIMENSIONES Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 345.63 |  |  | 0
DOPI-058 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE HERRERÍA ESTRUCTURAL A BASE DE DIFERENTES PERFILES PARA COLUMNAS METÁLICAS, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 1649.8 |  |  | 0
DOPI-059 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900 O SIMILAR, COLOR S.M.A., ACABADO MATE, EN ESTRUCTURAS Y PERFILERÍAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON UN ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS (A CUALQUIER ALTURA) Y HERRAMIENTA. | KG | 1995.43 |  |  | 0
D3 | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
D3.1 | COLUMNAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
DOPI-060 | ASENTAMIENTO DE PLACAS METÁLICAS DE ESTRUCTURA A BASE DE GROUT NO METÁLICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | M3 | 1.3 |  |  | 0
DOPI-061 | PLACA DE ACERO A-50 DE 75 X 75 CM Y 2", CON 24 PERFORACIONES PARA ANCLAS DE 1 3/4" INCLUYE: TRAZO, MATERIALES, CORTES, SOLDADURA, FIJACIÓN, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 32 |  |  | 0
DOPI-062 | ANCLAS A BASE DE REDONDO LISO DE 1 3/4" DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 1.18 M CON ROSCA EN EXTREMO SUPERIOR DE 18 CM, INCLUYE: TUERCAS HEXAGONALES PESADAS 2H CON RONDANA PLANA, PLACA DE ATRAQUE DE 1"X10X10 CM, CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 768 |  |  | 0
DOPI-063 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE HERRERÍA ESTRUCTURAL A BASE DE PLACA DE DIFERENTES PERFILES PARA COLUMNAS METÁLICAS, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 85023.15 |  |  | 0
DOPI-064 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900 O SIMILAR, COLOR S.M.A., ACABADO MATE, EN ESTRUCTURAS Y PERFILERÍAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON UN ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS (A CUALQUIER ALTURA) Y HERRAMIENTA. | KG | 85023.15 |  |  | 0
D3.2 | REFUERZO DE LOSA |  |  |  |  | 0
DOPI-065 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TRABES A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (IPR, IPS, ETC.), DE DIMENSIONES Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 62781.44 |  |  | 0
DOPI-066 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900 O SIMILAR, COLOR S.M.A., ACABADO MATE, EN ESTRUCTURAS Y PERFILERÍAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON UN ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS (A CUALQUIER ALTURA) Y HERRAMIENTA. | KG | 82531.1 |  |  | 0
DOPI-067 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA PARA CONEXIONES DE TRABE DE CONCRETO A TRABE METÁLICA, DE FORMAS, MEDIDAS Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 16540.38 |  |  | 0
DOPI-068 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL APS PARA ANCLAJE PERIMETRAL DE COLUMNAS A LOSA NUEVA O VIGA A COLUMNA, MEDIDAS Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 3209.27 |  |  | 0
DOPI-069 | ANCLAS ROSCADAS DE 1" DE DIÁMETRO CON UN DESARROLLO DE 23 CM, CON ANCLAJE QUÍMICO DE 13CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO, A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: TUERCAS HEXAGONALES 2H CON RONDANA PLANA, BARRENO PARA ANCLA DE 1" CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA DE PUNTA DE DIAMANTE DE 13 CM DE PROFUNDIDAD, CORTES, ANDAMIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 340 |  |  | 0
DOPI-070 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX DE REFUERZO DE USO SIMPLE, 15 X 15 - 3 CON FY= 6000 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES Y MANO DE OBRA. | M | 64 |  |  | 0
DOPI-071 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, FRAGUADO RÁPIDO A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 3.16 |  |  | 0
DOPI-072 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE REDONDO LISO A-36 FY= 2,530 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO, EN REFUERZO JOIST. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD. | KG | 64.72 |  |  | 0
DOPI-073 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | KG | 78.37 |  |  | 0
DOPI-074 | ANCLAS DE 60 CM CON VARILLA DEL #6 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE, A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 93 |  |  | 0
DOPI-075 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FESTER EPOXINE 200 O SIMILAR, APLICADO EN EL TOTAL DEL PERALTE DE LA LOSA, APLICADO SOBRE SUPERFICIE LIMPIA, SECA Y ESTRUCTURALMENTE SANA, INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 6.84 |  |  | 0
D3.3 | MUROS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
DOPI-076 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE PRIMERA CON ACABADO APARENTE EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | M2 | 731.04 |  |  | 0
DOPI-077 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO | KG | 19563.08 |  |  | 0
DOPI-078 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE, CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=350 KG/CM2, RR A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 208.69 |  |  | 0
D3.4 | REFUERZO MURO |  |  |  |  | 0
DOPI-079 | ANCLAS DE 70 CM CON VARILLA DEL #6 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE (COLUMNA), A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 143 |  |  | 0
DOPI-080 | ANCLAS DE 60 CM CON VARILLA DEL #6 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE (TRABE), A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 162 |  |  | 0
D3.5 | ESCALERA |  |  |  |  | 0
DOPI-081 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TRABES A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (IPR, IPS, ETC.), DE DIMENSIONES Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 446.36 |  |  | 0
DOPI-082 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE ESCALONES DE PERFILES ESTRUCTURALES (PLACA, PTR, ETC.), DE DIMENSIONES Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE:1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 3208.14 |  |  | 0
DOPI-083 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900 O SIMILAR, COLOR S.M.A., ACABADO MATE, EN ESTRUCTURAS Y PERFILERÍAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON UN ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, ANDAMIOS (A CUALQUIER ALTURA) Y HERRAMIENTA. | KG | 3657.56 |  |  | 0
D4 | PLANTA ALTA |  |  |  |  | 0
D4.1 | COLUMNAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
DOPI-084 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE COLUMNAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (PLACA, PTR, ETC.), DE DIMENSIONES Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE:1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 67459.98 |  |  | 0
DOPI-085 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900 O SIMILAR, COLOR S.M.A., ACABADO MATE, EN ESTRUCTURAS Y PERFILERÍAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON UN ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 67459.98 |  |  | 0
D4.2 | MUROS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
DOPI-086 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA DE MADERA DE PRIMERA CON ACABADO APARENTE EN MUROS. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, HABILITADOS, CIMBRADO Y DESCIMBRADO, CHAFLANES EN LAS ESQUINAS, MANO DE OBRA, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, EQUIPO, HERRAMIENTA Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | M2 | 329.77 |  |  | 0
DOPI-087 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | KG | 10047.25 |  |  | 0
DOPI-088 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=350 KG/CM2, RR A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS. | M3 | 118.66 |  |  | 0
D4.3 | REFUERZO MURO |  |  |  |  | 0
DOPI-089 | ANCLAS DE 70 CM CON VARILLA DEL #6 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE (COLUMNA), A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 88 |  |  | 0
DOPI-090 | ANCLAS DE 70 CM CON VARILLA DEL #8 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 30 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE (COLUMNA), A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 22 |  |  | 0
DOPI-091 | ANCLAS DE 60 CM CON VARILLA DEL #6 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE (TRABE), A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 130 |  |  | 0
DOPI-092 | ANCLAS DE 60 CM CON VARILLA DEL #8 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE (TRABE), A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 52 |  |  | 0
D4.4 | REFUERZO DE LOSA |  |  |  |  | 0
DOPI-093 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TRABES A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (IPR, IPS, ETC.), DE DIMENSIONES Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 42060.57 |  |  | 0
DOPI-094 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900 O SIMILAR, COLOR S.M.A., ACABADO MATE, EN ESTRUCTURAS Y PERFILERÍAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON UN ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 57288.3 |  |  | 0
DOPI-095 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA PARA CONEXIONES DE TRABE DE CONCRETO A TRABE METÁLICA, DE FORMAS, MEDIDAS Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 12581.47 |  |  | 0
DOPI-096 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PERFIL APS PARA ANCLAJE PERIMETRAL DE COLUMNAS A LOSA NUEVA O VIGA A COLUMNA, MEDIDAS Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: 1 PRUEBA RADIOGRÁFICA Y DE ULTRASONIDO POR CADA 500 KG (SEGÚN SEA EL CASO), HERRAMIENTA, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, DESPERDICIOS, NIVELACIÓN, CARGA, AJUSTES, MATERIALES, INGENIERÍA DE TALLER, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 2646.25 |  |  | 0
DOPI-097 | SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ARMEX DE REFUERZO DE USO SIMPLE, 15 X 15 - 3 CON FY= 6000 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, EQUIPO, MATERIALES, TRASLAPES, DESPERDICIOS, HABILITADO, AMARRES Y MANO DE OBRA. | M | 65.92 |  |  | 0
DOPI-098 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO ESTRUCTURAL PREMEZCLADO BOMBEABLE EN ESTRUCTURA , CLASE I PESO NORMAL, DE F'C=250 KG/CM2, FRAGUADO RÁPIDO A 14 DÍAS, T.M.A. 19 MM, ACABADO COMÚN, REV. MAX. 18+- 2 CM. INCLUYE: SERVICIO DE BOMBEO, MOVIMIENTOS Y MANIOBRAS HORIZONTALES Y VERTICALES, VIBRADO, CURADO, ACARREOS, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS, EQUIPO, PROTECCIONES DE SEGURIDAD, LIMPIEZA DIARIA, PRUEBAS DE CALIDAD, RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN , RETIRO DE SOBRANTES FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHOS | M3 | 3.16 |  |  | 0
DOPI-099 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE REDONDO LISO A-36 FY= 2,530 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO, EN REFUERZO JOIST. INCLUYE: SOLDADURA, AMARRES, AJUSTES, DESPERDICIOS, ACARREOS, CORTES, GRÚA DE SER NECESARIA, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD. | KG | 80.9 |  |  | 0
DOPI-100 | SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE REFUERZO, A BASE DE VARILLA FY= 4200 KG/CM2 CUALQUIER DIÁMETRO. INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES AL SITIO DE LA OBRA, ACARREOS, CORTES, ESCUADRAS, GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS, AJUSTES, SILLETAS, ALAMBRE RECOCIDO, ACARREOS, GRÚA DE SER NECESARIA, HABILITADO, ARMADO, MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, PROTECCIÓN DE SEGURIDAD, PRUEBAS DE CALIDAD, Y LIMPIEZA DIARIA, RETIRO DE SOBRANTE FUERA DE LA OBRA HASTA EL LUGAR AUTORIZADO PARA SU DESECHO. | KG | 35.26 |  |  | 0
DOPI-101 | ANCLAS DE 60 CM CON VARILLA DEL #6 , CON ANCLAJE QUÍMICO DE 20 CM DE PROFUNDIDAD A ESTRUCTURA DE CONCRETO EXISTENTE, A BASE DE HIT RE-500 DE HILTI, INCLUYE: BARRENO CON EQUIPO ROTATORIO Y BROCA CON CABEZA DE CARBURO 7/8", CORTES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | PZA | 22 |  |  | 0
DOPI-102 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE FESTER EPOXINE 200 O SIMILAR, APLICADO EN EL TOTAL DEL PERALTE DE LA LOSA, APLICADO SOBRE SUPERFICIE LIMPIA, SECA Y ESTRUCTURALMENTE SANA, INCLUYE: HERRAMIENTA, LIMPIEZA , ANDAMIOS Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, DESPERDICIOS, ACARREOS, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | M2 | 3.28 |  |  | 0
D4.5 | AUDITORIO |  |  |  |  | 0
DOPI-103 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE HERRERÍA ESTRUCTURAL A BASE DE PERFIL ESTRUCTURAL PTR DE 2"X2", PARA TARIMA DE AUDITORIO, INCLUYE:, HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 1783.56 |  |  | 0
D5 | PLANTA AZOTEA |  |  |  |  | 0
D5.1 | BASES PARA AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
DOPI-104 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE TRABES Y COLUMNAS A BASE DE PERFILES ESTRUCTURALES (IPR, IPS, ETC.), DE DIMENSIONES Y ESPESORES VARIABLES, INCLUYE: TRAZO, HERRAMIENTA, CARGA, ANDAMIOS, ACARREOS, ELEVACIONES DENTRO DE EDIFICACIÓN, AJUSTES, INGENIERÍA DE TALLER, CORTES, BISELADOS, SOLDADURA, NIVELACIÓN, ALINEAMIENTO Y PLOMEO, SANDBLASTEADO, PRIMARIO ANTICORROSIVO, DESPERDICIOS, MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 3879.38 |  |  | 0
DOPI-105 | SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PLACA DE DIFERENTES PERFILES PARA CONEXIONES DE TRABE DE CONCRETO A TRABE METÁLICA, INCLUYE: HERRAMIENTA, ELEVACIONES, ANDAMIOS, HABILITADO, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, SOLDADURAS, PINTURA ANTICORROSIVA (PRIMER), MATERIALES, EQUIPO Y MANO DE OBRA. | KG | 341.68 |  |  | 0
DOPI-106 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ESMALTE INDUSTRIAL ANTICORROSIVO GALER 900 O SIMILAR, COLOR S.M.A., ACABADO MATE, EN ESTRUCTURAS Y PERFILERÍAS METÁLICAS, INCLUYE: APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTO CON UN ESPESOR SECO DE 2 MILÉSIMAS, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. | KG | 4221.06 |  |  | 0
RESUMEN DE PARTIDAS
A | PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
A1 | DEMOLICIONES |  |  |  |  | 0
A2 | APUNTALAMIENTO |  |  |  |  | 0
B | EXCAVACIÓN Y RELLENOS |  |  |  |  | 0
C | CIMENTACIÓN |  |  |  |  | 0
C1 | ZAPATAS |  |  |  |  | 0
C2 | DADOS |  |  |  |  | 0
C3 | CONTRATRABES |  |  |  |  | 0
D | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
D1 | CISTERNA |  |  |  |  | 0
D1.1 | LOSA FONDO |  |  |  |  | 0
D.1.2 | MUROS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
D.1.3 | LOSA TAPA |  |  |  |  | 0
D2 | ELEVADOR |  |  |  |  | 0
D2.1 | LOSA FONDO |  |  |  |  | 0
D2.2 | ESTRUCTURA |  |  |  |  | 0
D3 | PLANTA BAJA |  |  |  |  | 0
D3.1 | COLUMNAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
D3.2 | REFUERZO DE LOSA |  |  |  |  | 0
D3.3 | MUROS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
D3.4 | REFUERZO MURO |  |  |  |  | 0
D3.5 | ESCALERA |  |  |  |  | 0
D4 | PLANTA ALTA |  |  |  |  | 0
D4.1 | COLUMNAS METÁLICAS |  |  |  |  | 0
D4.2 | MUROS DE CONCRETO |  |  |  |  | 0
D4.3 | REFUERZO MURO |  |  |  |  | 0
D4.4 | REFUERZO DE LOSA |  |  |  |  | 0
D4.5 | AUDITORIO |  |  |  |  | 0
D5 | PLANTA AZOTEA |  |  |  |  | 0
D5.1 | BASES PARA AIRE ACONDICIONADO |  |  |  |  | 0
IMPORTE TOTAL CON LETRA |  |  |  | SUBTOTAL M. N. |  | 0
|  |  |  | IVA M. N. |  | 0
|  |  |  | TOTAL M. N. |  | 0